## Sheet1
codigo | descripcion | precio
MAT0062 | ABRAZADERA COLGANTE D=2" | 5.59
MAT0063 | ABRAZADERA COLGANTE D=3" | 7.43
MAT0064 | ABRAZADERA COLGANTE D=4" | 10.08
MAT0065 | ABRAZADERA COLGANTE TIPO A D=1" | 2.95
MAT0066 | ABRAZADERA COLGANTE TIPO A D=1 1/2" | 3.17
MAT0067 | ABRAZADERA COLGANTE TIPO A D=2" | 5.59
MAT0068 | ABRAZADERA COLGANTE TIPO A D=3" | 7.43
MAT0069 | ABRAZADERA COLGANTE TIPO A D=3/4" | 2.44
MAT0070 | ABRAZADERA COLGANTE TIPO A D=4" | 10.08
MAT0071 | ABRAZADERA COLGANTE TIPO A D=6" | 17.45
MAT0072 | ABRAZADERA COLGANTE TIPO A D=8" | 21.49
MAT0075 | ABRAZADERA CON 3 TORNILLOS TUERCAS 3" 3 1/2" | 15.02
MAT0076 | ABRAZADERA CON 3 TORNILLOS TUERCAS 4" 4 1/2" | 20.3
MAT0077 | ABRAZADERA CON 3 TORNILLOS TUERCAS 5" 5 1/2" | 17.66
MAT0080 | ABRAZADERA CON 4 TORNILLOS TUERCAS 4" 4 1/2" | 19.19
MAT0081 | ABRAZADERA CON 4 TORNILLOS TUERCAS 5" 5 1/2" | 19.08
MAT0084 | ABRAZADERA EMT D=1" | 0.73
MAT0085 | ABRAZADERA EMT D=1/2" | 0.44
MAT0086 | ABRAZADERA EMT D=2" | 2.5
MAT0087 | ABRAZADERA EMT D=3/4" | 0.55
MAT0094 | ABRAZADERA PARA DUCTO DE BASURA D= 400MM | 49.39
MAT0095 | ABRAZADERA PARA PLETINA DIAMETRO= 2" | 0.48
MAT0096 | ABRAZADERA SENCILLA PEAD D= 110 MM X 1 1/2" | 10.88
MAT0097 | ABRAZADERA SENCILLA PEAD D= 110 MM X 2" | 11.46
MAT0098 | ABRAZADERA SENCILLA PEAD D= 20 MM X 1/2" | 2.36
MAT0099 | ABRAZADERA SENCILLA PEAD D= 32 MM X 3/4" | 3.18
MAT0100 | ABRAZADERA SENCILLA PEAD D= 40 MM X 1" | 2.75
MAT0101 | ABRAZADERA SENCILLA PEAD D= 63 MM X 1 1/4" | 5.25
MAT0102 | ABRAZADERA SENCILLA PEAD D= 90 MM X 1/2" | 9.93
MAT0116 | ABRAZADERA SOPORTE 1 TRANSFORMADOR DE 5" 7" | 53.47
MAT0118 | ABRAZADERA TIPO U D=2" | 2.88
MAT0119 | ABRAZADERA TIPO U D=3" | 4.02
MAT0120 | ABRAZADERA TIPO U D=4" | 4.73
MAT0121 | ABRAZADERA TIPO U D=6" | 12.06
MAT0122 | ABRAZADERAS CON TORNILLO TIRAFONDO | 1.58
MAT0129 | ACIDO MURIATICO | 7.93
MAT0131 | ACIDO OXALICO | 4.61
MAT0181 | ADAPTADOR MACHO ROSCA NPT CPS D= 1/2" | 0.38
MAT0185 | ADAPTADOR PARA CRUCETA A POSTE EN HG 3 1/2" X 4 1/2" | 12.26
MAT0199 | ADAPTADOR RAPIDO HEMBRA PEAD D= 20 MM X 1/2" | 2.45
MAT0200 | ADAPTADOR RAPIDO HEMBRA PEAD D= 25 MM X 1/2" | 2.26
MAT0202 | ADAPTADOR RAPIDO HEMBRA PEAD D= 75 MM X 2" | 24.59
MAT0203 | ADAPTADOR RAPIDO HEMBRA PEAD D= 90 MM X 3" | 38.77
MAT0204 | ADAPTADOR RAPIDO MACHO PEAD D= 110 MM X 4" | 54.08
MAT0205 | ADAPTADOR RAPIDO MACHO PEAD D= 16 MM X 1/2" | 2.06
MAT0206 | ADAPTADOR RAPIDO MACHO PEAD D= 20 MM X 3/4" | 2.48
MAT0207 | ADAPTADOR RAPIDO MACHO PEAD D= 25 MM X 3/4" | 3.01
MAT0208 | ADAPTADOR RAPIDO MACHO PEAD D= 32 MM X 1" | 3.87
MAT0209 | ADAPTADOR RAPIDO MACHO PEAD D= 63 MM X 2" | 12.57
MAT0210 | ADAPTADOR RAPIDO MACHO PEAD D= 75 MM X 2 1/2" | 24.5
MAT0211 | ADAPTADOR RAPIDO MACHO PEAD D= 90 MM X 3" | 32.39
MAT0227 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 | 61.11
MAT0255 | ALAMBRE ACERO GALVANIZADO PARA ATAR CAL 18 | 0.34
MAT0262 | ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL 12.5 | 25.12
MAT0263 | ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL 18/ ROLLO DE 50 KG | 43.45
MAT0306 | ALTAVOZ DE 30W CONICO D30 | 103.87
MAT0314 | ANCLA DE EXPANSION DE 70" | 22.65
MAT0345 | ANILLO CONDUIT D=1" | 0.58
MAT0346 | ANILLO CONDUIT D=1 1/2" | 1.21
MAT0347 | ANILLO CONDUIT D=1/2" | 0.3
MAT0348 | ANILLO CONDUIT D=2" | 1.36
MAT0349 | ANILLO CONDUIT D=3" | 4.03
MAT0350 | ANILLO CONDUIT D=3/4" | 0.43
MAT0351 | ANILLO CONDUIT D=4" | 5.66
MAT0353 | ANILLO CONEXION COBRE COBRE D=1" | 6.47
MAT0354 | ANILLO CONEXION COBRE COBRE D=3/4" | 3.24
MAT0359 | ANILLO DE GOMA SELLOFLEX 1 1/2" | 0.63
MAT0360 | ANILLO DE GOMA SELLOFLEX 2" | 0.71
MAT0361 | ANILLO DE GOMA SELLOFLEX 6" | 1.8
MAT0362 | ANILLO EMT D=1" | 3.18
MAT0363 | ANILLO EMT D=1 1/2" | 6.11
MAT0364 | ANILLO EMT D=1/2" | 1.48
MAT0365 | ANILLO EMT D=2" | 11.03
MAT0366 | ANILLO EMT D=3/4" | 2.11
MAT0367 | ANILLO HF REDUCIDO 4"X 2" | 44.63
MAT0368 | ANILLO HG D= 1/2" | 2.07
MAT0369 | ANILLO HG D= 3/4" | 2.72
MAT0370 | ANILLO HG D=1" | 4.8
MAT0371 | ANILLO HG D=1 1/2" | 8.69
MAT0372 | ANILLO HG D=1 1/4" | 5.84
MAT0373 | ANILLO HG D=2" | 13.36
MAT0374 | ANILLO HG D=2 1/2" | 22.18
MAT0375 | ANILLO HG D=3" | 28.66
MAT0376 | ANILLO HG D=4" | 51.61
MAT0383 | ANILLO HG REDUCIDO 1 1/2" X 3/4" | 7.52
MAT0384 | ANILLO HG REDUCIDO 2 1/2" X 2" | 20.75
MAT0385 | ANILLO HG REDUCIDO 2 X 1 1/2" | 11.41
MAT0386 | ANILLO HG REDUCIDO 3 X 2 1/2" | 32.42
MAT0387 | ANILLO HG REDUCIDO 4 X 3" | 59.66
MAT0399 | ARANDELA GALVANIZADA D=1/2" PLANA | 0.3
MAT0403 | ARENA AMARILLA | 79.86
MAT0415 | ASFALTO DILUIDO RC 250 | 1.21
MAT0418 | ASFALTO SOLIDO CILINDRO DE 45 KG | 8.91
MAT0427 | BALASTO DE 2 X 40 A FLUORESCENTES (120V) | 32.14
MAT0429 | BALDOSA DE GRANITO 25 X 25 CM BLANCO NEGRO | 186.32
MAT0430 | BALDOSA VINYL PLASTIGEN 30,5X30,5CM E=1.6MM | 6
MAT0447 | BARRA CUADRADA D/HIERRO DE 1/2"X1/2" L=6M; 1.13KG/M | 9.33
MAT0472 | BIDET ALTIMA COLOR BLANCO | 167.93
MAT0490 | BLOQUE PARED ARCILLA ORNAMENTAL 15 X 15 X 15 CM | 1.53
MAT0491 | BLOQUE PARED CONCRETO TIPO PERSIANA 15X20X40 CM | 1.49
MAT0496 | BLOQUE PLATABANDA ARCILLA 15X20X40 CM 8 P/M2 P= 5.2KG | 1.48
MAT0497 | BLOQUE PLATABANDA ARCILLA 20X20X40 CM 8 P/M2 P= 7.8KG | 1.76
MAT0498 | BLOQUE PLATABANDA ARCILLA 25X20X40 CM 8 P/M2 P= 10KG | 1.81
MAT0499 | BLOQUE PLATABANDA ARCILLA 30X20X40 8P/M2 P=14 KG | 2.16
MAT0511 | BLOQUE TABELON ARCILLA 6 X 20 X 60 CM 9 PZA/M2 | 1.75
MAT0513 | BLOQUE TABELON ARCILLA 6 X 20 X 80 CM 6,25 PZA/M2 | 1.78
MAT0515 | BLOQUE TABELON ARCILLA 8 X 20 X 60 CM 9 PZA/M2 | 1.86
MAT0517 | BLOQUE TABELON ARCILLA 8 X 20 X 80 CM 6,25 PZA/M2 | 1.91
MAT0532 | BOMBILLO FLUORESCENTE CIRCULAR 22 W | 38.19
MAT0533 | BOMBILLO FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W | 44.85
MAT0542 | BRAZO AP TIPO LATIGO SIMPLE, D=2" PROYECCION=2,00M | 73.33
MAT0543 | BRAZO AP TIPO LATIGO SIMPLE, D=2" PROYECCION=3,40M | 77.41
MAT0545 | BRAZO ALUM DOBLE PASANTE P/CERCA CICLON D=2" | 19.46
MAT0555 | BRIDA LOCA PVC ACUEDUCTO D=110 MM | 25.4
MAT0556 | BRIDA LOCA PVC ACUEDUCTO D=160 MM | 47.3
MAT0559 | BRIDA LOCA PVC ACUEDUCTO D=75 MM | 17.78
MAT0560 | BRIDA PLANA BRONCE 4",SELLO DE CERA Y TORNILLOS | 176.04
MAT0577 | CABILLA D=1" FY= 4200 KG/CM2 L=12M 3,978 KG/M | 3.62
MAT0578 | CABILLA D=1 3/8" FY= 4200 KG/CM2 L=12 M 7,907 KG/M | 2.48
MAT0599 | CABLE TELEFONICO TDI 1 PAR | 4.69
MAT0600 | CABLE TELEFONICO TDI 10 PARES | 21.24
MAT0601 | CABLE TELEFONICO TDI 2 PARES | 11.45
MAT0602 | CABLE TELEFONICO TDI 20 PARES | 26.46
MAT0603 | CABLE TELEFONICO TDI 4 PARES | 14.89
MAT0604 | CABLE TELEFONICO TDI 6 PARES | 22.17
MAT0605 | CABLE TF 16 AWG | 7.92
MAT0630 | CABLE TTU 4 AWG/MCM (90° C 600 V) | 99.32
MAT0631 | CABLE TTU 4/0 AWG/MCM (90° C 600 V) | 130.89
MAT0632 | CABLE TTU 500 AWG/MCM (90° C 600 V) | 646.75
MAT0651 | CAJA CONDULET TIPO LB/LL/LR, D=1/2" INC/TAPA Y EMPACAD | 13
MAT0654 | CAJA CONDULET TIPO LB/LL/LR, D=3/4" INC/TAPA Y EMPACAD | 15.03
MAT0656 | CAJA CONDULET TIPO T, D=1" INC TAPA Y EMPACADURA | 21.06
MAT0657 | CAJA CONDULET TIPO T, D=1/2" INC TAPA Y EMPACADURA | 13.3
MAT0658 | CAJA CONDULET TIPO T, D=2" INC TAPA Y EMPACADURA | 32.49
MAT0659 | CAJA CONDULET TIPO T, D=3" INC TAPA Y EMPACADURA | 180.19
MAT0660 | CAJA CONDULET TIPO T, D=3/4" INC TAPA Y EMPACADURA | 15.11
MAT0661 | CAJA CONDULET TIPO T, D=4" INC TAPA Y EMPACADURA | 300.8
MAT0665 | CAJA DISTRIBUCION 10 X 25 X 25 CM | 54.07
MAT0667 | CAJA DISTRIBUCION 15 X 15 X 15 CM | 36.61
MAT0669 | CAJA DISTRIBUCION 15 X 30 X 30 CM | 99.86
MAT0683 | CAJETIN CUADRADO DE 4"X 4" (HUECOS 1/2" O 3/4") | 10.78
MAT0684 | CAJETIN CUADRADO DE 5"X5"(HUECO 1") | 16.62
MAT0686 | CAJETIN OCTAGONAL DE 4" (HUECOS 3/4" O 1/2") | 5.26
MAT0689 | CAL EN POLVO 10 KG/SACO | 3.34
MAT0692 | CALENTADOR ELECTRICO RECORD DE 100 L | 791.61
MAT0693 | CALENTADOR ELECTRICO RECORD DE 27 L | 295.4
MAT0694 | CALENTADOR ELECTRICO RECORD DE 35 L | 347.06
MAT0695 | CALENTADOR ELECTRICO RECORD DE 50 L | 524.59
MAT0696 | CALENTADOR ELECTRICO RECORD DE 80 L | 579.8
MAT0701 | CANILLA MET FLEXIBLE 1/2" X 5/8" PARA WC | 52.53
MAT0704 | CAOBA ANTILLAS | 5.64
MAT0723 | CEMENTO GRIS TIPO I ULTRA A GRANEL | 68.75
MAT0724 | CEMENTO PLASTICO | 41.69
MAT0726 | CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO III SACO = 42.5 KG | 10.88
MAT0729 | CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIO Z 8 SOVICA | 594.13
MAT0730 | CENTRAL DETECCION 16 CH 50W SOVICA | 1264.14
MAT0735 | CERA PASTA NEUTRA PARA PULIR GRANITO | 59.86
MAT0750 | CERRADURA POMO A10 S ALUMINIO SCHLAGE | 37.08
MAT0751 | CERRADURA POMO A10 S CROMADO M 1 SCHLAGE | 39.24
MAT0752 | CERRADURA POMO A10 S MADERA SCHLAGE | 47.36
MAT0753 | CERRADURA POMO ALUM S/LLAVE | 56.21
MAT0754 | CERRADURA POMO CROMADO C/LLAVE | 37.53
MAT0755 | CERRADURA POMO A53 WS CROMADO SCHLAGE | 40.04
MAT0756 | CERRADURA POMO A80 PD CROMADO SCHLAGE | 31.28
MAT0757 | CERRADURA POMO A80 PD SCHLAGE | 32.22
MAT0758 | CERRADURA POMO A87 PD CROMADO SCHLAGE | 39.25
MAT0779 | CIERRAPUERTAS RIOBI 04 C/RETEN P/PUERTA = 1,10 M | 172.55
MAT0823 | CODO 90° PVC PRESION A/F ASTM D=1" | 2.02
MAT0846 | CODO 90° PVC PRESION A/C CPVC D= 3/4" | 2.77
MAT0848 | CODO 90° PVC PRESION A/C CPVC D=1/2" | 1.47
MAT0850 | CODO 90° PVC PRESION A/F ASTM D=1/2" | 0.49
MAT0854 | CODO 90° PVC PRESION A/F ASTM D=3/4" | 0.73
MAT0891 | CODO HF 45° D=2" C/CAMPANA | 35
MAT0892 | CODO HF 90° D=2" C/CAMPANA | 38.53
MAT0893 | CODO HF 90° D=3" C/CAMPANA | 69.39
MAT0894 | CODO HF 90° D=4" C/CAMPANA | 115.62
MAT0895 | CODO HF 90° D=6" C/CAMPANA | 227.51
MAT0897 | CODO HG 45° D=2" | 15.56
MAT0899 | CODO HG 90° D=1" | 5.84
MAT0900 | CODO HG 90° D=1 1/2" | 10.89
MAT0901 | CODO HG 90° D=1 1/4" | 7.78
MAT0902 | CODO HG 90° D=1/2" | 2.37
MAT0903 | CODO HG 90° D=2" | 17.51
MAT0904 | CODO HG 90° D=3" | 49.67
MAT0905 | CODO HG 90° D=3/4" | 3.63
MAT0906 | CODO HG 90° D=4" | 63.55
MAT0907 | CODO HG.90° D=2 1/2" | 32.81
MAT0919 | CODO RAPIDO PEAD D= 110 MM | 63.98
MAT0920 | CODO RAPIDO PEAD D= 16 MM | 2.34
MAT0921 | CODO RAPIDO PEAD D= 20 MM | 3.78
MAT0922 | CODO RAPIDO PEAD D= 25 MM | 4.98
MAT0923 | CODO RAPIDO PEAD D= 32 MM | 6.37
MAT0924 | CODO RAPIDO PEAD D= 40 MM | 9.5
MAT0925 | CODO RAPIDO PEAD D= 50 MM | 17.1
MAT0926 | CODO RAPIDO PEAD D= 63 MM | 22.66
MAT0927 | CODO RAPIDO PEAD D= 75 MM | 26.98
MAT0928 | CODO RAPIDO PEAD D= 90 MM | 28.53
MAT0933 | COLORANTE ROJO | 24.41
MAT0934 | COLUMPIO DE 3 ASIENTO 1 CUERPO | 1722.84
MAT0940 | CONCERTINA CUCHILLAS LARGAS GALV D=0.45 M L= 6 M. | 78.02
MAT0986 | CONDUCTOR SOLIDO DE COBRE 4 AWG 188 KG/KM | 86.88
MAT0994 | CONECTOR EMT D=1" | 2.81
MAT0995 | CONECTOR EMT D=1 1/2" | 6.39
MAT0996 | CONECTOR EMT D=1/2" | 1.21
MAT0997 | CONECTOR EMT D=2" | 10.49
MAT0998 | CONECTOR EMT D=3" | 25.54
MAT0999 | CONECTOR EMT D=3/4" | 1.94
MAT1000 | CONECTOR EMT D=4" | 31.54
MAT1001 | CONECTOR EMPALME (MANGUITO AUTO) 2 | 88.33
MAT1028 | CONECTOR UW 25R PARA ARVIDAL 2 2/0 | 4.09
MAT1036 | CONECTOR YCA PARA CALIBRES NRO 2 AL 2/0 AWG | 17.62
MAT1041 | CONEXION DE SOLD A TOPE P/TUBERIA PEAD D=160MM | 20.72
MAT1042 | CONEXION DE SOLD A TOPE P/TUBERIA PEAD D=200MM | 24.09
MAT1043 | CONEXION DE SOLD A TOPE P/TUBERIA PEAD D=250MM | 28.15
MAT1044 | CONEXION DE SOLD A TOPE P/TUBERIA PEAD D=315MM | 32.33
MAT1045 | CONEXION DE SOLD A TOPE P/TUBERIA PEAD D=355MM | 36.43
MAT1046 | CONEXION DE SOLD A TOPE P/TUBERIA PEAD D=400MM | 54.88
MAT1047 | CONEXION DE SOLD A TOPE P/TUBERIA PEAD D=500MM | 62.44
MAT1048 | CONEXION DE SOLD A TOPE P/TUBERIA PEAD D=630MM | 74.37
MAT1078 | CORPORATION STOP DIAM = 1/2" | 29.62
MAT1079 | CORPORATION STOP DIAM = 3/4" | 29.89
MAT1080 | CORPORATION STOP DIAM = 1" | 35.36
MAT1081 | CORREDERA P/PUERTAS REJAS METALICAS GUIA:M 2271 L=6.1 M | 463
MAT1084 | CORTE DE TEE CONCRETO D= 6" | 7.1
MAT1085 | CORTE TEE DE CONCRETO D=8" | 8.7
MAT1086 | CORTE YEE DE CONCRETO D=6" | 6.76
MAT1096 | CRUCETA DE HIERRO 75 X 75 X 7MM L= 2.40 M | 205.62
MAT1108 | CUMBRERA P/TEJAS DE CONCRETO (3 PZA/M) | 3.52
MAT1156 | CURVA CONDUIT D=1" | 18.89
MAT1157 | CURVA CONDUIT D=1 1/2" | 26.91
MAT1158 | CURVA CONDUIT D=1/2" | 7.74
MAT1159 | CURVA CONDUIT D=2" | 36.54
MAT1160 | CURVA CONDUIT D=3" | 71.9
MAT1161 | CURVA CONDUIT D=3/4" | 12.38
MAT1162 | CURVA CONDUIT D=4" | 96.03
MAT1168 | CURVA EMT D=1" | 10.7
MAT1169 | CURVA EMT D=1 1/2" | 19.93
MAT1170 | CURVA EMT D=1/2" | 3.54
MAT1171 | CURVA EMT D=2" | 25.33
MAT1172 | CURVA EMT D=3" | 102.07
MAT1173 | CURVA EMT D=3/4" | 7.23
MAT1174 | CURVA EMT D=4" | 173.13
MAT1177 | CURVA PVC ELECTRICIDAD D=1" | 5.41
MAT1178 | CURVA PVC ELECTRICIDAD D=1 1/2" | 15.29
MAT1179 | CURVA PVC ELECTRICIDAD D=1/2" | 2.6
MAT1180 | CURVA PVC ELECTRICIDAD D=2" | 29.27
MAT1181 | CURVA PVC ELECTRICIDAD D=3" | 71.23
MAT1182 | CURVA PVC ELECTRICIDAD D=3/4" | 3.43
MAT1183 | CURVA PVC ELECTRICIDAD D=4" | 23.99
MAT1191 | DESAGÜE PLASTICO SENCILLO | 13.12
MAT1201 | DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO MOD BK 2400 | 277.46
MAT1204 | DETECTOR TERMICO MOD 601 SOVICA | 104.63
MAT1206 | DETECTOR TERMICO FIJO MOD 502 | 112.42
MAT1246 | DISCO ABRASIVO PARA ESMERIL 7" | 51.49
MAT1248 | DISPENSADOR BASCULANTE DE JABON LIQUIDO | 72.19
MAT1250 | DUCHA DE TELEFONO C/LLAVE DE ARRESTO CROMADA | 143.25
MAT1278 | CIELO RASO FIBRA VIDRIO E=5/8" JUNTA VISIBLE | 69.29
MAT1283 | MANTENIMIENTO DE ARBORIZACION | 1.78
MAT1332 | ENDURECEDOR KEMOX H 100 SACO PESO = 25 KG | 1.7
MAT1354 | EXTENSION C/ENCHUFE P/CALENTADOR | 60.99
MAT1372 | FIBRA D/VIDRIO ASFALTICA (IPAGLASS) ROLLO= 50 M2 | 0.45
MAT1391 | FLANGE 1 1/2" PARA URINARIO | 6.79
MAT1398 | FLOTANTE DE BRONCE D=1" | 53.14
MAT1399 | FLOTANTE DE BRONCE D=1 1/2" | 138.28
MAT1400 | FLOTANTE DE BRONCE D=1/2" | 27.17
MAT1401 | FLOTANTE DE BRONCE D=2" | 239.12
MAT1403 | FLOTANTE DE BRONCE D=3/4" | 34.42
MAT1412 | FONDO ANTICORROSIVO | 104.01
MAT1413 | FONDO MINIO | 99.46
MAT1422 | FUSIBLE TIPO K 1 25 AMPERIOS | 7.46
MAT1426 | GANCHO DOBLE METALICO CROMADO ATORNILLABLE | 6.88
MAT1427 | GANCHO P/LAMINA TECHO C/ARANDELA ASFALTICA Y MET 2 X 1 | 1.55
MAT1430 | GANCHO SENCILLO METALICO CROMADO ATORNILLABLE | 3.34
MAT1448 | GRAMA PELO INDIO 0,70 M2/SACO | 20.56
MAT1449 | GRAMA TIPO JAPONESA 0,70 M2/SACO | 20.18
MAT1450 | GRAMA TIPO SAN AGUSTIN 0,70 M2/SACO | 21.64
MAT1465 | GRIFERIA LAVAMANOS CROMADO 4" | 166.06
MAT1482 | HERRAJE PARA WC SP BRONCE | 102.53
MAT1494 | INTERRUPTOR 1213 DOMINO 1 VIA + 3 V | 1.8
MAT1495 | INTERRUPTOR DOMINO 1330 TRIPLE 3 VIAS SENCILLO | 3.38
MAT1541 | JABONERA METALICA P/ATORNILLAR | 44.58
MAT1542 | JAZMIN FALCON | 3.32
MAT1548 | JUEGO DE ESPARRAGOS CON TUERCAS P/BRIDA D=3" Y 4" | 32.51
MAT1549 | JUEGO DE ESPARRAGOS CON TUERCAS P/BRIDA D=6" Y 8" | 35.02
MAT1550 | JUEGO DE FUTBOLITO CON MALLA CICLON | 2761.22
MAT1553 | JUEGO DE PIEDRAS PARA PULIR Nº 24 3 UND | 78.54
MAT1566 | KEROSENE | 5.86
MAT1569 | KIT DE LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR 22 W. INCLUYE TUBO | 101.4
MAT1574 | KIT PARA FLUXOMETRO PARA URINARIO | 177.86
MAT1578 | LADRILLO MACIZO ARCILLA 6 X 12 X 25 CM | 1.54
MAT1610 | LAMINA D/YESO TRASO E=1/2" (DW) A=1.22M L=2.40M | 112.7
MAT1624 | LAMINA DE TECHO CINDUTEJA DE ANCHO= 0,80 M A/U = 0,70 M | 33.87
MAT1639 | LAMINA YESO TEXT P/T. RASO E=1/4" A=0.60M L=1.20M | 54.61
MAT1645 | LAVAMANOS BLANCO | 206.25
MAT1649 | LAVAMANOS SHELBY BLANCO P/COLGAR | 213.8
MAT1651 | LAVAMOPAS EN FIBRA DE VIDRIO BLANCO | 1205
MAT1657 | LIJA 3 M GRANO 80 PLIEGO 9 X 11" | 4.1
MAT1658 | LIJA 3 M GRANO 150 PLIEGO 9 X 11" | 4.31
MAT1662 | LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS DE SPRAY QUIMICA (SQ) | 35.45
MAT1670 | LLAVE DE ARRESTO CROMADA D. M=1/2" X H=1/2 | 61.01
MAT1671 | LLAVE DE BOLA (ESFERICA) D=1" | 100.63
MAT1675 | LLAVE DE BOLA (ESFERICA) D=2" | 351.41
MAT1677 | LLAVE DE BOLA (ESFERICA) D=3" | 900.15
MAT1678 | LLAVE DE BOLA (ESFERICA) D=3/4" | 62.22
MAT1679 | LLAVE DE BOLA (ESFERICA) D=4" | 1613.2
MAT1680 | LLAVE DE BRONCE P/MANGUERA 1/2" X 3/4" | 37.97
MAT1681 | LLAVE DE COMPUERTA UERTA D=1" | 80.56
MAT1685 | LLAVE DE COMPUERTA UERTA D=2" | 230.4
MAT1687 | LLAVE DE COMPUERTA UERTA D=3" | 672.15
MAT1737 | MADERA CUARTON AURORA 5 X 10 CM | 2903.24
MAT1740 | MADERA TABLA D/SAQUI SAQUI,CEPILLADA | 3444.64
MAT1741 | MADERA TABLA DE CAOBA E= 40 MM | 2923.03
MAT1747 | MADERA TABLON CEPILLADO SAMAN E= 5CM | 3205.3
MAT1764 | MANCHON RAPIDO DE UNION PEAD 125 MM | 30
MAT1779 | MARCO DE HIERRO P/CLOSET E= 10 CM | 37.7
MAT1783 | MARCO DE HIERRO P/VENTANAS E= 10 CM | 39.38
MAT1785 | MARCO DE MADERA E= 10 CM | 49.64
MAT1786 | MARCO DE MADERA E= 15 CM | 74.46
MAT1787 | MARCO DE MADERA E= 20 CM | 99.27
MAT1794 | MASTIQUE P/VIDRIOS | 10.21
MAT1801 | MECANISMO ALUMINIO TIPO MACUTO (PALANCA) | 70.73
MAT1805 | MECHA TE C+ HILTI 5/8" X 8" | 106.46
MAT1857 | NIPLE DE HG 1 1/4" X 3" | 13.98
MAT1859 | NIPLE DE HG 1/2" X 2" | 6.07
MAT1862 | NITROGENO BOMBONA CAPACIDAD= 6 M3 | 15.88
MAT1867 | PABILO ROLLO | 2.53
MAT1870 | PALMA ARECA TAMAÑO MEDIANA | 11.4
MAT1873 | PANELA VITRIFICADA (CAICO) 25X25 CM | 84.43
MAT1889 | PAVICRETO 45 (MODULO ROTURA FLEXION= 45 KG/CM2) | 113.78
MAT1890 | PAVICRETO 50 (MODULO ROTURA FLEXION= 50 KG/CM2) | 119.27
MAT1913 | PEDESTAL PARA LAVAMANOS | 66.44
MAT1917 | PEGA VINILCEM DE 1/8 GAL (475 GRS) | 11.46
MAT1921 | PEGO BLANCO MONTELUPO 20 KG/SACO | 8.68
MAT1922 | PERCHA DE 2 AISLADORES CON SUS AISLADORES | 43.81
MAT2105 | RAMPLUG HILTI HDI D=1/2" ROSCA INTERNA | 6.71
MAT2106 | RAMPLUG HILTI HDI D=1/4" ROSCA INTERNA | 2.22
MAT2108 | RAMPLUG HILTI HDI D=3/8" ROSCA INTERNA | 4.97
MAT2157 | REJILLA BRONCE P/PISO DRENAJE 2"A 3" | 13.99
MAT2158 | REJILLA BRONCE P/PISO DRENAJE 3"A 4" | 17.09
MAT2159 | REJILLA BRONCE P/PISO DRENAJE 4"A 6" | 31.78
MAT2232 | CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA | 6.62
MAT2282 | RODAPIE DE MADERA CEDRO 1 X 7,5 CM | 6.91
MAT2292 | ROSETA D= 1/2" PARA WC Y LAVAMANOS | 2.91
MAT2316 | SIFON HF D=2" | 52.75
MAT2317 | SIFON HF D=3" | 92.32
MAT2358 | SOLVENTE UNIVERSAL | 79.6
MAT2389 | TABLERO RESIDENCIAL 4 CIRCUITOS 125 A BIEMCA | 122.67
MAT2390 | TABLERO RESIDENCIAL 8 CIRCUITOS 125 A BIEMCA | 168.23
MAT2392 | TABLERO RESIDENCIAL 20 CIRCUITOS 100 A BIEMCA | 366.68
MAT2411 | TAPA HG D=1 1/4" | 4.54
MAT2412 | TAPA HG D=1/2" | 1.56
MAT2429 | TAPON DE REGISTRO BRONCE D=2" | 8.32
MAT2430 | TAPON DE REGISTRO HF D = 2" | 18.28
MAT2431 | TAPON DE REGISTRO HF D = 3" | 31.27
MAT2432 | TAPON DE REGISTRO HF D = 4" | 48.91
MAT2439 | TAPON HG D=1/2" | 1.05
MAT2440 | TAPON HG D=3/4" | 1.95
MAT2471 | TEE HF 2" C/CAMPANA | 63.46
MAT2472 | TEE HF 2" X 2" X 18" C/CAMPANA | 72.14
MAT2473 | TEE HF 3" C/CAMPANA | 97.05
MAT2480 | TEE HG D=1 1/2" | 15.56
MAT2481 | TEE HG D=1 1/4" | 12.19
MAT2482 | TEE HG D=1" | 8.3
MAT2483 | TEE HG D=1/2" | 3.37
MAT2484 | TEE HG D=2 1/2" | 40.07
MAT2485 | TEE HG D=2" | 24.77
MAT2486 | TEE HG D=3" | 55.25
MAT2487 | TEE HG D=3/4" | 4.28
MAT2488 | TEE HG D=4" | 103.23
MAT2507 | TEE HG REDUCIDA D=3/4" X 1/2" | 5.32
MAT2656 | TRANSPORTE DE MATERIALES ( 1%) | 0
MAT2657 | TRANSPORTE DE MATERIALES ( 5%) | 0
MAT2658 | TRANSPORTE DE MATERIALES (10%) | 0
MAT2944 | TUBO HG ISO D=2" L= 6.40 M | 28.42
MAT2946 | TUBO HG ISO D=3" L= 6.40 M | 54.01
MAT2948 | TUBO HG ISO D=4" L= 6.40 M | 77.36
MAT2959 | TUBO PEAD D= 110 MM (4") N5 (150 PSI) ROLLO 100 M | 32.66
MAT3100 | UNION UNIVERSAL HG D=1" | 16.73
MAT3101 | UNION UNIVERSAL HG D=1 1/2" | 26.84
MAT3102 | UNION UNIVERSAL HG D=1 1/4" | 23.34
MAT3104 | UNION UNIVERSAL HG D=2" | 40.98
MAT3105 | UNION UNIVERSAL HG D=2 1/2" | 67.31
MAT3106 | UNION UNIVERSAL HG D=3" | 96.59
MAT3108 | UNION UNIVERSAL HG D=4" | 249
MAT3117 | VALVULA CHECK 1" CON FILTRO(MARACA) | 83.17
MAT3118 | VALVULA CHECK 1 1/2" CON FILTRO (MARACA) | 172.64
MAT3119 | VALVULA CHECK 1 1/4" CON FILTRO (MARACA) | 144.49
MAT3120 | VALVULA CHECK 2" CON FILTRO (MARACA) | 263.08
MAT3121 | VALVULA CHECK 2 1/2" CON FILTRO (MARACA) | 580.82
MAT3122 | VALVULA CHECK 3" CON FILTRO (MARACA) | 883.58
MAT3124 | VALVULA CHECK D=1" | 82.19
MAT3126 | VALVULA CHECK D=1 1/4" | 143.21
MAT3129 | VALVULA CHECK D=2" | 260.81
MAT3130 | VALVULA CHECK D=2 1/2" | 574.95
MAT3131 | VALVULA CHECK D=3" | 877.34
MAT3132 | VALVULA CHECK D=3/4" | 51.78
MAT3150 | VALVULA TIPO FLOTANTE DE BRONCE D=3" | 442.3
MAT3162 | VASERA CEPILLERA METALICA P/ATORNILLAR | 43.25
MAT3173 | VIDRIO DE PALETA PLANO E= 5 MM | 84.78
MAT3174 | VIDRIO ESCARCHADO E= 4 MM | 56.2
MAT3175 | VIDRIO PLANO BRONCE E= 5 MM | 108.43
MAT3176 | VIDRIO PLANO BRONCE E= 6 MM | 112.97
MAT3177 | VIDRIO PLANO E= 3 MM | 27.25
MAT3178 | VIDRIO PLANO E= 4 MM | 46.62
MAT3179 | VIDRIO PLANO E= 5 MM | 47.93
MAT3180 | VIDRIO PLANO E= 6 MM | 57.4
MAT3190 | YEE HF 2 C/CAMPANA | 53.88
MAT3191 | YEE HF 3 C/CAMPANA | 100.56
MAT3192 | YEE HF 4 C/CAMPANA | 143.68
MAT3193 | YEE HF 4 X 2" C/CAMPANA | 104.17
MAT3194 | YEE HF 4 X 3" C/CAMPANA | 118.56
MAT3195 | YEE HF 6 X 4" C/CAMPANA | 269.41
MAT3209 | YESO SACO DE 30 KG | 28.87