## Materiales
Código propuesto | Descripción | Unidad | Categoría | Prioridad | Especificación / uso
MOD-PLO-001 | Tubo PPR PN20 20 mm | m | Plomería moderna / PPR | Alta | Agua fría/caliente; termofusión
MOD-PLO-002 | Tubo PPR PN20 25 mm | m | Plomería moderna / PPR | Alta | Agua fría/caliente; termofusión
MOD-PLO-003 | Tubo PPR PN20 32 mm | m | Plomería moderna / PPR | Alta | Agua fría/caliente; termofusión
MOD-PLO-004 | Tubo PPR PN20 40 mm | m | Plomería moderna / PPR | Media | Alimentación principal
MOD-PLO-005 | Tubo PPR PN20 50 mm | m | Plomería moderna / PPR | Media | Alimentación principal
MOD-PLO-006 | Tubo PPR PN20 63 mm | m | Plomería moderna / PPR | Media | Alimentación principal
MOD-PLO-007 | Codo PPR 90° 20 mm | und | Plomería moderna / PPR | Alta | Termofusión
MOD-PLO-008 | Codo PPR 90° 25 mm | und | Plomería moderna / PPR | Alta | Termofusión
MOD-PLO-009 | Codo PPR 90° 32 mm | und | Plomería moderna / PPR | Media | Termofusión
MOD-PLO-010 | Tee PPR 20 mm | und | Plomería moderna / PPR | Alta | Termofusión
MOD-PLO-011 | Tee PPR 25 mm | und | Plomería moderna / PPR | Alta | Termofusión
MOD-PLO-012 | Tee PPR 32 mm | und | Plomería moderna / PPR | Media | Termofusión
MOD-PLO-013 | Unión simple PPR 20 mm | und | Plomería moderna / PPR | Alta | Termofusión
MOD-PLO-014 | Unión simple PPR 25 mm | und | Plomería moderna / PPR | Alta | Termofusión
MOD-PLO-015 | Adaptador PPR rosca macho 20 mm x 1/2" | und | Plomería moderna / PPR | Alta | Transición a rosca
MOD-PLO-016 | Adaptador PPR rosca hembra 20 mm x 1/2" | und | Plomería moderna / PPR | Alta | Transición a rosca
MOD-PLO-017 | Válvula de bola PPR 20 mm | und | Plomería moderna / PPR | Alta | Cierre por sector
MOD-PLO-018 | Válvula de bola PPR 25 mm | und | Plomería moderna / PPR | Media | Cierre por sector
MOD-PLO-019 | Llave terminal PPR 20 mm | und | Plomería moderna / PPR | Media | Punto de agua
MOD-PLO-020 | Reducción PPR 32 x 25 mm | und | Plomería moderna / PPR | Media | Termofusión
MOD-PLO-021 | Abrazadera PPR 25 mm | und | Plomería moderna / PPR | Media | Fijación
MOD-PLO-022 | Tubo PEX-a 16 mm | m | Plomería moderna / PEX | Alta | Agua potable; curva continua
MOD-PLO-023 | Tubo PEX-a 20 mm | m | Plomería moderna / PEX | Media | Agua potable
MOD-PLO-024 | Manifold PEX 2 vías | und | Plomería moderna / PEX | Media | Distribución por colector
MOD-PLO-025 | Conexión push PEX 16 mm | und | Plomería moderna / PEX | Media | Unión rápida
MOD-PLO-026 | Tubo CPVC 1/2" | m | Plomería moderna / CPVC | Alta | Agua caliente
MOD-PLO-027 | Codo CPVC 90° 1/2" | und | Plomería moderna / CPVC | Alta | Agua caliente
MOD-PLO-028 | Cemento CPVC | frasco | Plomería moderna / CPVC | Alta | Solvente
MOD-PLO-029 | Limpiador CPVC | frasco | Plomería moderna / CPVC | Media | Preparación de superficie
MOD-PLO-030 | Tubo PEAD 20 mm | m | Plomería moderna / PEAD/PEAL | Alta | Agua/gas; enterrado
MOD-PLO-031 | Válvula esférica PEAD 20 mm | und | Plomería moderna / PEAD/PEAL | Media | Corte
MOD-PLO-032 | Tubo PEAL 1/2" | m | Plomería moderna / PEAD/PEAL | Alta | Gas natural/GLP
MOD-PLO-033 | Geotextil no tejido 200 g/m² | m2 | Plomería moderna / Drenaje | Media | Drenaje y filtración
MOD-PLO-034 | Geodren drenaje lineal | m2 | Plomería moderna / Drenaje | Media | Muros y losas
MOD-PLO-035 | Sifón PVC doble 2" | und | Plomería moderna / Drenaje | Media | Desagüe
MOD-PLO-036 | Desagüe lineal acero inoxidable | und | Plomería moderna / Drenaje | Media | Ducha/baño
MOD-PLO-037 | Tubo PVC sanitario 4" | m | Plomería moderna / Drenaje | Media | Drenaje
MOD-PLO-038 | Rejilla PVC 4" | und | Plomería moderna / Drenaje | Media | Drenaje
MOD-PLO-039 | Abrazadera isofónica 2" | und | Plomería moderna / Accesorios | Media | Aislamiento acústico
MOD-PLO-040 | Válvula reductora de presión 1/2" | und | Plomería moderna / Accesorios | Media | Protección de red
MOD-PLO-041 | Filtro de agua 10" | und | Plomería moderna / Accesorios | Media | Potabilización
MOD-PLO-042 | Contador de agua 1/2" | und | Plomería moderna / Accesorios | Media | Medición
MOD-PIN-001 | Pintura elastomérica base agua 5 años | gln | Pinturas e impermeabilización / Elastoméricas | Alta | Techo/muro; alto desempeño
MOD-PIN-002 | Pintura elastomérica fibrada 10 años | gln | Pinturas e impermeabilización / Elastoméricas | Alta | Refuerzo de fisuras
MOD-PIN-003 | Pintura elastomérica blanca para techo | gln | Pinturas e impermeabilización / Elastoméricas | Alta | Reflectividad solar
MOD-PIN-004 | Pintura elastomérica gris para techo | gln | Pinturas e impermeabilización / Elastoméricas | Media | Reflectividad
MOD-PIN-005 | Membrana líquida de poliuretano | gln | Pinturas e impermeabilización / Impermeabilizantes | Alta | Impermeabilización
MOD-PIN-006 | Cemento cristalizante | kg | Pinturas e impermeabilización / Impermeabilizantes | Alta | Concreto; presión negativa
MOD-PIN-007 | Manta asfáltica autoadhesiva 3 mm | rollo | Pinturas e impermeabilización / Impermeabilizantes | Alta | Techos y fundaciones
MOD-PIN-008 | Manta asfáltica APP 4 mm | rollo | Pinturas e impermeabilización / Impermeabilizantes | Media | Techos
MOD-PIN-009 | Imprimante asfáltico | gln | Pinturas e impermeabilización / Impermeabilizantes | Media | Adherencia
MOD-PIN-010 | Sellador de poliuretano | gln | Pinturas e impermeabilización / Impermeabilizantes | Alta | Juntas y fisuras
MOD-PIN-011 | Espuma de poliuretano expansiva | und | Pinturas e impermeabilización / Impermeabilizantes | Alta | Relleno y aislamiento
MOD-PIN-012 | Cinta butílica de aluminio | rollo | Pinturas e impermeabilización / Impermeabilizantes | Alta | Sellado de juntas
MOD-PIN-013 | Membrana acrílica para losa | gln | Pinturas e impermeabilización / Impermeabilizantes | Media | Impermeabilización
MOD-PIN-014 | Pintura epóxica para piso | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Alta | Tráfico industrial
MOD-PIN-015 | Pintura epóxica para pared | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Media | Química
MOD-PIN-016 | Poliuretano alifático | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Alta | Acabado exterior
MOD-PIN-017 | Anticorrosivo con zinc | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Alta | Estructuras metálicas
MOD-PIN-018 | Pintura intumescente | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Media | Protección contra fuego
MOD-PIN-019 | Pintura antihongos | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Alta | Baños/cocinas
MOD-PIN-020 | Pintura fotocatalítica | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Media | Calidad de aire
MOD-PIN-021 | Pintura termoreflectiva | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Media | Techos y fachadas
MOD-PIN-022 | Pintura para tráfico | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Media | Señalización
MOD-PIN-023 | Esmalte industrial | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Media | Metal/madera
MOD-PIN-024 | Primer epóxico | gln | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Media | Base de adherencia
MOD-PIN-025 | Masilla epóxica | kg | Pinturas e impermeabilización / Industriales | Media | Reparación
MOD-PIN-026 | Diluyente epóxico | gln | Pinturas e impermeabilización / Accesorios | Media | Preparación
MOD-PIS-001 | Porcelanato 60 x 120 cm rectificado mate | m2 | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Alta | Gran formato
MOD-PIS-002 | Porcelanato 60 x 120 cm pulido | m2 | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Alta | Gran formato
MOD-PIS-003 | Porcelanato 120 x 120 cm rectificado | m2 | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Alta | Gran formato
MOD-PIS-004 | Porcelanato 120 x 240 cm | m2 | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Media | Gran formato
MOD-PIS-005 | Porcelanato 90 x 180 cm | m2 | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Media | Gran formato
MOD-PIS-006 | Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante | m2 | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Alta | Exterior
MOD-PIS-007 | Porcelanato 30 x 60 cm | m2 | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Media | Pared
MOD-PIS-008 | Porcelanato delgado 6 mm | m2 | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Media | Remodelación
MOD-PIS-009 | Porcelanato símil mármol | m2 | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Alta | Acabado
MOD-PIS-010 | Porcelanato símil madera | m2 | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Alta | Acabado
MOD-PIS-011 | Peldaño de porcelanato | und | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Media | Escaleras
MOD-PIS-012 | Zócalo de porcelanato | m | Pisos y revestimientos / Porcelanato | Media | Remate
MOD-PIS-013 | Adhesivo para porcelanato gran formato | saco | Pisos y revestimientos / Adhesivos | Alta | C2TE
MOD-PIS-014 | Adhesivo para porcelanato exterior | saco | Pisos y revestimientos / Adhesivos | Alta | Intemperie
MOD-PIS-015 | Boquilla epóxica | kg | Pisos y revestimientos / Adhesivos | Alta | Juntas
MOD-PIS-016 | Nivelador de pisos | kit | Pisos y revestimientos / Adhesivos | Media | Instalación
MOD-PIS-017 | Piso SPC 4 mm | m2 | Pisos y revestimientos / Vinílicos | Alta | Clic; resistencia
MOD-PIS-018 | Piso SPC 5 mm | m2 | Pisos y revestimientos / Vinílicos | Media | Clic; alto tránsito
MOD-PIS-019 | Underlayment acústico | m2 | Pisos y revestimientos / Vinílicos | Media | Bajo SPC
MOD-PIS-020 | Laminado AC4 | m2 | Pisos y revestimientos / Vinílicos | Media | Residencial
MOD-PIS-021 | Vinílico en rollo | m2 | Pisos y revestimientos / Vinílicos | Media | Hospitalario
MOD-PIS-022 | Deck WPC | m2 | Pisos y revestimientos / Exteriores | Alta | Exterior
MOD-PIS-023 | Césped artificial | m2 | Pisos y revestimientos / Exteriores | Media | Paisajismo
MOD-PIS-024 | Microcemento | m2 | Pisos y revestimientos / Exteriores | Alta | Acabado continuo
MOD-PIS-025 | Piedra flexible | m2 | Pisos y revestimientos / Exteriores | Media | Revestimiento
MOD-PIS-026 | Panel 3D | m2 | Pisos y revestimientos / Exteriores | Media | Pared interior
MOD-MUR-001 | Wall panel PVC | m2 | Muros, techos y tabiquería / Wall panel | Alta | Interior
MOD-MUR-002 | Wall panel WPC | m2 | Muros, techos y tabiquería / Wall panel | Alta | Interior/exterior
MOD-MUR-003 | Wall panel mármol PVC | m2 | Muros, techos y tabiquería / Wall panel | Alta | Acabado
MOD-MUR-004 | Listón WPC | m2 | Muros, techos y tabiquería / Wall panel | Media | Fachada
MOD-MUR-005 | Panel acústico | m2 | Muros, techos y tabiquería / Wall panel | Media | Oficinas
MOD-MUR-006 | Plancha drywall 1/2" | m2 | Muros, techos y tabiquería / Drywall | Alta | Tabique
MOD-MUR-007 | Plancha drywall RH | m2 | Muros, techos y tabiquería / Drywall | Alta | Baño/cocina
MOD-MUR-008 | Plancha fibrocemento | m2 | Muros, techos y tabiquería / Drywall | Media | Exterior
MOD-MUR-009 | Perfil galvanizado 2" | m | Muros, techos y tabiquería / Drywall | Alta | Estructura
MOD-MUR-010 | Perfil galvanizado 3" | m | Muros, techos y tabiquería / Drywall | Media | Estructura
MOD-MUR-011 | Montante galvanizado | m | Muros, techos y tabiquería / Drywall | Alta | Tabique
MOD-MUR-012 | Tornillo drywall | caja | Muros, techos y tabiquería / Drywall | Alta | Fijación
MOD-MUR-013 | Cinta malla drywall | rollo | Muros, techos y tabiquería / Drywall | Alta | Juntas
MOD-MUR-014 | Masilla drywall | saco | Muros, techos y tabiquería / Drywall | Alta | Acabado
MOD-MUR-015 | Panel sándwich 30 mm | m2 | Muros, techos y tabiquería / Techos | Alta | Cubierta
MOD-MUR-016 | Teja termoacústica | m2 | Muros, techos y tabiquería / Techos | Alta | Cubierta
MOD-MUR-017 | Policarbonato alveolar | m2 | Muros, techos y tabiquería / Techos | Media | Cubierta translúcida
MOD-MUR-018 | Teja translúcida | m2 | Muros, techos y tabiquería / Techos | Media | Iluminación natural
MOD-MUR-019 | Canaleta de cubierta | m | Muros, techos y tabiquería / Techos | Media | Drenaje
MOD-MUR-020 | Cumbrera de cubierta | m | Muros, techos y tabiquería / Techos | Media | Remate
MOD-MUR-021 | Panel SIP | m2 | Muros, techos y tabiquería / Modular | Media | Construcción modular
MOD-MUR-022 | Steel framing | m2 | Muros, techos y tabiquería / Modular | Media | Estructura liviana
MOD-MUR-023 | Losacero | m2 | Muros, techos y tabiquería / Modular | Media | Losa colaborante
MOD-MUR-024 | Malla electrosoldada | m2 | Muros, techos y tabiquería / Refuerzos | Media | Refuerzo
MOD-MUR-025 | Fibra de carbono | m2 | Muros, techos y tabiquería / Refuerzos | Media | Refuerzo estructural
MOD-MUR-026 | Anclaje químico | und | Muros, techos y tabiquería / Refuerzos | Media | Fijación estructural
MOD-MUR-027 | Adhesivo epóxico estructural | kg | Muros, techos y tabiquería / Refuerzos | Media | Anclaje
MOD-MUR-028 | Lana mineral | m2 | Muros, techos y tabiquería / Aislamiento | Alta | Térmico/acústico
MOD-MUR-029 | Poliestireno XPS | m2 | Muros, techos y tabiquería / Aislamiento | Alta | Térmico
MOD-MUR-030 | Poliestireno EPS | m2 | Muros, techos y tabiquería / Aislamiento | Media | Térmico
MOD-MUR-031 | Barrera de vapor | m2 | Muros, techos y tabiquería / Aislamiento | Media | Humedad
MOD-MUR-032 | Aislante reflectivo | m2 | Muros, techos y tabiquería / Aislamiento | Media | Térmico
MOD-ELE-001 | Tira LED 12 V 60 LED/m | m | Eléctrico e iluminación / LED | Alta | Iluminación indirecta
MOD-ELE-002 | Tira LED 24 V 120 LED/m | m | Eléctrico e iluminación / LED | Alta | Alta densidad
MOD-ELE-003 | Tira LED RGB | m | Eléctrico e iluminación / LED | Media | Decorativa
MOD-ELE-004 | Neón flex LED | m | Eléctrico e iluminación / LED | Alta | Avisos y perfiles
MOD-ELE-005 | Perfil de aluminio para LED | m | Eléctrico e iluminación / LED | Alta | Disipación
MOD-ELE-006 | Difusor para perfil LED | m | Eléctrico e iluminación / LED | Media | Acabado
MOD-ELE-007 | Driver LED 12 V 60 W | und | Eléctrico e iluminación / LED | Alta | Fuente
MOD-ELE-008 | Driver LED 24 V 100 W | und | Eléctrico e iluminación / LED | Media | Fuente
MOD-ELE-009 | Dimmer LED | und | Eléctrico e iluminación / LED | Media | Control
MOD-ELE-010 | Sensor de movimiento | und | Eléctrico e iluminación / LED | Alta | Ahorro
MOD-ELE-011 | Panel LED 60 x 60 cm | und | Eléctrico e iluminación / LED | Alta | Oficina
MOD-ELE-012 | Downlight LED 6" | und | Eléctrico e iluminación / LED | Alta | Empotrado
MOD-ELE-013 | Spot LED | und | Eléctrico e iluminación / LED | Media | Acento
MOD-ELE-014 | Riel electrificado | m | Eléctrico e iluminación / LED | Media | Iluminación flexible
MOD-ELE-015 | Proyector LED 100 W | und | Eléctrico e iluminación / LED | Alta | Exterior
MOD-ELE-016 | Luminaria solar | und | Eléctrico e iluminación / LED | Media | Exterior
MOD-ELE-017 | Cable THHN 12 AWG | m | Eléctrico e iluminación / Cables | Alta | Fuerza
MOD-ELE-018 | Cable THHN 10 AWG | m | Eléctrico e iluminación / Cables | Alta | Fuerza
MOD-ELE-019 | Cable THHN 8 AWG | m | Eléctrico e iluminación / Cables | Media | Acometida
MOD-ELE-020 | Cable encauchetado 3 x 12 | m | Eléctrico e iluminación / Cables | Alta | Subterráneo
MOD-ELE-021 | Breaker 1P 20 A | und | Eléctrico e iluminación / Protecciones | Alta | Tablero
MOD-ELE-022 | Breaker 2P 40 A | und | Eléctrico e iluminación / Protecciones | Alta | Tablero
MOD-ELE-023 | Diferencial 2P 30 mA | und | Eléctrico e iluminación / Protecciones | Alta | Protección personal
MOD-ELE-024 | Protector contra sobretensiones SPD | und | Eléctrico e iluminación / Protecciones | Media | Tablero
MOD-ELE-025 | Tablero 12 circuitos | und | Eléctrico e iluminación / Protecciones | Alta | Distribución
MOD-ELE-026 | Tubería EMT 1/2" | m | Eléctrico e iluminación / Canalizaciones | Alta | Instalación
MOD-ELE-027 | Tubería IMC 3/4" | m | Eléctrico e iluminación / Canalizaciones | Media | Industrial
MOD-ELE-028 | Caja octogonal | und | Eléctrico e iluminación / Canalizaciones | Alta | Conexión
MOD-ELE-029 | Tomacorriente GFCI | und | Eléctrico e iluminación / Accesorios | Alta | Baño/cocina
MOD-ELE-030 | Tomacorriente USB | und | Eléctrico e iluminación / Accesorios | Media | Carga
MOD-ELE-031 | Interruptor smart | und | Eléctrico e iluminación / Accesorios | Alta | Domótica
MOD-ELE-032 | Contactor 2P 40 A | und | Eléctrico e iluminación / Accesorios | Media | Control
MOD-ELE-033 | Temporizador digital | und | Eléctrico e iluminación / Accesorios | Media | Automatización
MOD-ELE-034 | UPS 1 kVA | und | Eléctrico e iluminación / Accesorios | Media | Respaldo
MOD-CLI-001 | Minisplit inverter 12.000 BTU | und | Clima y gas / Climatización | Alta | Inverter
MOD-CLI-002 | Minisplit inverter 18.000 BTU | und | Clima y gas / Climatización | Alta | Inverter
MOD-CLI-003 | Minisplit inverter 24.000 BTU | und | Clima y gas / Climatización | Alta | Inverter
MOD-CLI-004 | Unidad VRF exterior | und | Clima y gas / Climatización | Media | Edificios
MOD-CLI-005 | Fancoil VRF | und | Clima y gas / Climatización | Media | Interior
MOD-CLI-006 | Ducto de fibra | m2 | Clima y gas / Climatización | Media | Distribución
MOD-CLI-007 | Rejilla de ventilación | und | Clima y gas / Climatización | Alta | Acabado
MOD-CLI-008 | Difusor de aire | und | Clima y gas / Climatización | Media | Distribución
MOD-CLI-009 | Tubería de cobre 1/4" | m | Clima y gas / Climatización | Alta | Refrigerante
MOD-CLI-010 | Tubería de cobre 3/8" | m | Clima y gas / Climatización | Alta | Refrigerante
MOD-CLI-011 | Aislamiento para tubería | m | Clima y gas / Climatización | Alta | Térmico
MOD-CLI-012 | Bomba de condensado | und | Clima y gas / Climatización | Media | Drenaje
MOD-CLI-013 | Extractor inline | und | Clima y gas / Climatización | Media | Ventilación
MOD-CLI-014 | Filtro HEPA | und | Clima y gas / Climatización | Media | Calidad de aire
MOD-CLI-015 | Tubería PEAL 1/2" | m | Clima y gas / Gas | Alta | Gas
MOD-CLI-016 | Regulador de gas | und | Clima y gas / Gas | Alta | GLP
MOD-CLI-017 | Detector de gas | und | Clima y gas / Gas | Alta | Seguridad
MOD-CLI-018 | Válvula de corte de gas | und | Clima y gas / Gas | Alta | Seguridad
MOD-ENS-001 | Panel solar 600 W | und | Energía solar, domótica y seguridad / Solar | Alta | Fotovoltaico
MOD-ENS-002 | Inversor híbrido 5 kW | und | Energía solar, domótica y seguridad / Solar | Alta | Respaldo
MOD-ENS-003 | Batería LiFePO4 5 kWh | und | Energía solar, domótica y seguridad / Solar | Alta | Almacenamiento
MOD-ENS-004 | Controlador MPPT | und | Energía solar, domótica y seguridad / Solar | Alta | Carga
MOD-ENS-005 | Estructura para panel solar | und | Energía solar, domótica y seguridad / Solar | Media | Montaje
MOD-ENS-006 | Cable solar | m | Energía solar, domótica y seguridad / Solar | Media | DC
MOD-ENS-007 | Calentador solar | und | Energía solar, domótica y seguridad / Solar | Media | ACS
MOD-ENS-008 | Hub de domótica | und | Energía solar, domótica y seguridad / Domótica | Alta | Control central
MOD-ENS-009 | Cerradura smart | und | Energía solar, domótica y seguridad / Domótica | Alta | Acceso
MOD-ENS-010 | Cortina motorizada | und | Energía solar, domótica y seguridad / Domótica | Media | Automatización
MOD-ENS-011 | Videoportero | und | Energía solar, domótica y seguridad / Domótica | Alta | Acceso
MOD-ENS-012 | Cámara IP | und | Energía solar, domótica y seguridad / Seguridad | Alta | Vigilancia
MOD-ENS-013 | NVR | und | Energía solar, domótica y seguridad / Seguridad | Alta | Grabación
MOD-ENS-014 | Sensor de alarma | und | Energía solar, domótica y seguridad / Seguridad | Alta | Intrusión
MOD-ENS-015 | Detector de humo | und | Energía solar, domótica y seguridad / Seguridad | Alta | Incendio
MOD-ENS-016 | Detector de CO | und | Energía solar, domótica y seguridad / Seguridad | Media | Monóxido
MOD-ENS-017 | Cargador para vehículo eléctrico | und | Energía solar, domótica y seguridad / Seguridad | Media | EV
MOD-BCO-001 | Mesón de cuarzo | m2 | Baños, cocinas y carpintería / Mesones | Alta | Cocina
MOD-BCO-002 | Mesón de granito | m2 | Baños, cocinas y carpintería / Mesones | Media | Cocina
MOD-BCO-003 | Mesón solid surface | m2 | Baños, cocinas y carpintería / Mesones | Media | Baño
MOD-BCO-004 | Lavamanos de sobreponer | und | Baños, cocinas y carpintería / Baños | Alta | Baño
MOD-BCO-005 | Grifería monomando | und | Baños, cocinas y carpintería / Baños | Alta | Baño
MOD-BCO-006 | Sanitario dual | und | Baños, cocinas y carpintería / Baños | Alta | Ahorro de agua
MOD-BCO-007 | Mueble de baño | und | Baños, cocinas y carpintería / Baños | Alta | Baño
MOD-BCO-008 | Desagüe lineal | und | Baños, cocinas y carpintería / Baños | Media | Ducha
MOD-BCO-009 | Regadera termostática | und | Baños, cocinas y carpintería / Baños | Media | Ducha
MOD-BCO-010 | Espejo LED | und | Baños, cocinas y carpintería / Baños | Media | Baño
MOD-BCO-011 | Mampara de vidrio templado | m2 | Baños, cocinas y carpintería / Baños | Alta | Ducha
MOD-BCO-012 | Campana extractora | und | Baños, cocinas y carpintería / Cocina | Alta | Cocina
MOD-BCO-013 | Calentador instantáneo | und | Baños, cocinas y carpintería / Cocina | Media | ACS
MOD-BCO-014 | Termo eléctrico | und | Baños, cocinas y carpintería / Cocina | Media | ACS
MOD-BCO-015 | Puerta de aluminio | m2 | Baños, cocinas y carpintería / Carpintería | Media | Exterior
MOD-BCO-016 | Ventana de PVC | m2 | Baños, cocinas y carpintería / Carpintería | Media | Exterior
MOD-BCO-017 | Mosquitero | m2 | Baños, cocinas y carpintería / Carpintería | Media | Ventana
MOD-BCO-018 | Persiana | m2 | Baños, cocinas y carpintería / Carpintería | Media | Ventana
MOD-QUI-001 | Silicona neutra | und | Adhesivos, químicos y consumibles / Selladores | Alta | Sellado
MOD-QUI-002 | Silicona sanitaria | und | Adhesivos, químicos y consumibles / Selladores | Alta | Baño
MOD-QUI-003 | Adhesivo de poliuretano | und | Adhesivos, químicos y consumibles / Selladores | Alta | Construcción
MOD-QUI-004 | Adhesivo de contacto | gln | Adhesivos, químicos y consumibles / Selladores | Media | Laminados
MOD-QUI-005 | Cinta doble faz | rollo | Adhesivos, químicos y consumibles / Selladores | Alta | Fijación
MOD-QUI-006 | Primer universal | gln | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Alta | Adherencia
MOD-QUI-007 | Thinner | gln | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Media | Dilución
MOD-QUI-008 | Removedor de pintura | gln | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Media | Limpieza
MOD-QUI-009 | Catalizador | und | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Media | Pinturas
MOD-QUI-010 | Resina epóxica | kg | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Alta | Reparación
MOD-QUI-011 | Lechada epóxica | kg | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Alta | Juntas
MOD-QUI-012 | Mortero autonivelante | saco | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Alta | Nivelación
MOD-QUI-013 | Concreto impreso | m2 | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Media | Pisos decorativos
MOD-QUI-014 | Aditivo impermeabilizante | gln | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Media | Mortero
MOD-QUI-015 | Fibra de polipropileno | kg | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Media | Refuerzo de concreto
MOD-QUI-016 | Curador de concreto | gln | Adhesivos, químicos y consumibles / Químicos | Media | Curado
MOD-BOM-001 | Bomba centrífuga 1 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas centrífugas | Alta | Agua limpia; 1F/220V
MOD-BOM-002 | Bomba centrífuga 1,5 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas centrífugas | Alta | Agua limpia; 1F/220V
MOD-BOM-003 | Bomba centrífuga 3 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas centrífugas | Alta | Agua limpia; 1F/3F
MOD-BOM-004 | Bomba centrífuga 7,5 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas centrífugas | Media | Agua limpia; 3F
MOD-BOM-005 | Bomba centrífuga 15 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas centrífugas | Media | Agua limpia; 3F
MOD-BOM-006 | Bomba sumergible 4" 1 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas sumergibles | Alta | Pozo profundo; 1F/3F
MOD-BOM-007 | Bomba sumergible 4" 1,5 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas sumergibles | Alta | Pozo profundo
MOD-BOM-008 | Bomba sumergible 4" 2 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas sumergibles | Alta | Pozo profundo
MOD-BOM-009 | Bomba sumergible 4" 3 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas sumergibles | Alta | Pozo profundo
MOD-BOM-010 | Bomba sumergible 4" 5 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas sumergibles | Alta | Pozo profundo
MOD-BOM-011 | Bomba sumergible 4" 7,5 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas sumergibles | Media | Pozo profundo
MOD-BOM-012 | Bomba sumergible 4" 10 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas sumergibles | Media | Pozo profundo
MOD-BOM-013 | Bomba jet 1/2 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas jet | Alta | Pozo somero
MOD-BOM-014 | Bomba jet 3/4 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas jet | Alta | Pozo somero
MOD-BOM-015 | Bomba jet 1 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombas jet | Alta | Pozo somero
MOD-BOM-016 | Bomba de presión constante 1 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Presión constante | Alta | Variador integrado
MOD-BOM-017 | Bomba de presión constante 1,5 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Presión constante | Alta | Variador integrado
MOD-BOM-018 | Bomba de presión constante 2 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Presión constante | Alta | Variador integrado
MOD-BOM-019 | Bomba solar sumergible 1 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombeo solar | Alta | Con controlador MPPT
MOD-BOM-020 | Bomba solar sumergible 2 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Bombeo solar | Alta | Con controlador MPPT
MOD-BOM-021 | Hidroneumático 250 gal | und | Bombeo e hidroneumático / Hidroneumático | Alta | Tanque + bomba + control
MOD-BOM-022 | Hidroneumático 300 gal | und | Bombeo e hidroneumático / Hidroneumático | Alta | Tanque + bomba + control
MOD-BOM-023 | Hidroneumático 500 gal | und | Bombeo e hidroneumático / Hidroneumático | Media | Tanque + bomba + control
MOD-BOM-024 | Tanque hidroneumático 20 gal | und | Bombeo e hidroneumático / Tanques | Alta | Membrana/vejiga
MOD-BOM-025 | Tanque hidroneumático 50 gal | und | Bombeo e hidroneumático / Tanques | Alta | Membrana/vejiga
MOD-BOM-026 | Tanque hidroneumático 100 gal | und | Bombeo e hidroneumático / Tanques | Alta | Membrana/vejiga
MOD-BOM-027 | Tanque hidroneumático 200 gal | und | Bombeo e hidroneumático / Tanques | Media | Membrana/vejiga
MOD-BOM-028 | Tanque de agua 1.000 L | und | Bombeo e hidroneumático / Tanques | Alta | Polietileno
MOD-BOM-029 | Tanque de agua 5.000 L | und | Bombeo e hidroneumático / Tanques | Alta | Polietileno
MOD-BOM-030 | Tanque de agua 10.000 L | und | Bombeo e hidroneumático / Tanques | Media | Polietileno
MOD-BOM-031 | Presostato 20-40 psi | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Hidroneumático
MOD-BOM-032 | Presostato 30-50 psi | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Hidroneumático
MOD-BOM-033 | Presostato 40-60 psi | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Hidroneumático
MOD-BOM-034 | Presostato digital | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Media | Ajuste electrónico
MOD-BOM-035 | Manómetro glicerina 0-100 psi | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Conexión 1/4"
MOD-BOM-036 | Manómetro glicerina 0-200 psi | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Conexión 1/4"
MOD-BOM-037 | Válvula check 1" | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Horizontal/vertical
MOD-BOM-038 | Válvula check 2" | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Horizontal/vertical
MOD-BOM-039 | Válvula check 3" | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Media | Horizontal/vertical
MOD-BOM-040 | Válvula check 4" | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Media | Horizontal/vertical
MOD-BOM-041 | Válvula de pie 1" | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Con colador
MOD-BOM-042 | Válvula de pie 2" | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Con colador
MOD-BOM-043 | Control de nivel electrónico | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Electrodos/sonda
MOD-BOM-044 | Sensor de presión 4-20 mA | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | 0-100 psi
MOD-BOM-045 | Flotador eléctrico | und | Bombeo e hidroneumático / Controles | Alta | Cable 3 m
MOD-BOM-046 | Tablero de control bomba 1F | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Alta | Arranque directo
MOD-BOM-047 | Tablero de control bomba 3F | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Alta | Arranque directo
MOD-BOM-048 | Arrancador directo 3F | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Alta | Contactor + guardamotor
MOD-BOM-049 | Guardamotor 5-40 A | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Alta | Protección térmica
MOD-BOM-050 | Contactor 3P 40 A | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Alta | Bobina 220 V
MOD-BOM-051 | Relé térmico 40 A | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Alta | Protección de motor
MOD-BOM-052 | Protector de fase | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Alta | Monofásico/trifásico
MOD-BOM-053 | Variador de frecuencia 2 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Alta | Control de presión
MOD-BOM-054 | Variador de frecuencia 5 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Alta | Control de presión
MOD-BOM-055 | Variador de frecuencia 10 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Media | Control de presión
MOD-BOM-056 | Soft starter 10 HP | und | Bombeo e hidroneumático / Tableros | Media | Arranque suave
MOD-BOM-057 | Cable sumergible 3 x 14 AWG | m | Bombeo e hidroneumático / Cables | Alta | Pozo profundo
MOD-BOM-058 | Cable sumergible 3 x 12 AWG | m | Bombeo e hidroneumático / Cables | Alta | Pozo profundo
MOD-BOM-059 | Cable sumergible 3 x 10 AWG | m | Bombeo e hidroneumático / Cables | Alta | Pozo profundo
MOD-BOM-060 | Cable sumergible 3 x 8 AWG | m | Bombeo e hidroneumático / Cables | Media | Pozo profundo
MOD-BOM-061 | Kit de empalme para cable sumergible | und | Bombeo e hidroneumático / Cables | Alta | Encapsulado
MOD-BOM-062 | Prensaestopas para cable sumergible | und | Bombeo e hidroneumático / Cables | Alta | Sellado
MOD-POZ-001 | Tubería PVC 4" para pozo | m | Pozos profundos / Revestimiento | Alta | Cédula 40; rosca
MOD-POZ-002 | Tubería PVC 6" para pozo | m | Pozos profundos / Revestimiento | Alta | Cédula 40; rosca
MOD-POZ-003 | Tubería PVC 8" para pozo | m | Pozos profundos / Revestimiento | Media | Cédula 40; rosca
MOD-POZ-004 | Filtro/cedazo 4" para pozo | m | Pozos profundos / Revestimiento | Alta | Acero inox/PVC
MOD-POZ-005 | Filtro/cedazo 6" para pozo | m | Pozos profundos / Revestimiento | Alta | Acero inox/PVC
MOD-POZ-006 | Filtro/cedazo 8" para pozo | m | Pozos profundos / Revestimiento | Media | Acero inox/PVC
MOD-POZ-007 | Grava para pozo | m3 | Pozos profundos / Relleno | Alta | Grava seleccionada
MOD-POZ-008 | Bentonita para sello sanitario | kg | Pozos profundos / Sellado | Alta | Sello de pozo
MOD-POZ-009 | Cabezal de pozo 4" | und | Pozos profundos / Cabezal | Alta | Acero/PVC
MOD-POZ-010 | Cabezal de pozo 6" | und | Pozos profundos / Cabezal | Alta | Acero/PVC
MOD-POZ-011 | Tapa sanitaria de pozo | und | Pozos profundos / Cabezal | Alta | Hermética
MOD-POZ-012 | Pitless adapter 4" | und | Pozos profundos / Cabezal | Alta | Salida lateral
MOD-POZ-013 | Torque arrestor 4" | und | Pozos profundos / Accesorios | Alta | Protección de bomba
MOD-POZ-014 | Centralizador 4" | und | Pozos profundos / Accesorios | Alta | Alineación de bomba
MOD-POZ-015 | Cable guía de acero inoxidable | m | Pozos profundos / Accesorios | Media | 3/16"
MOD-POZ-016 | Sonda de nivel para pozo | und | Pozos profundos / Instrumentación | Alta | Profundidad 100 m
MOD-POZ-017 | Medidor de nivel de agua | und | Pozos profundos / Instrumentación | Media | Digital
MOD-POZ-018 | Válvula de retención 4" | und | Pozos profundos / Accesorios | Alta | Pozo profundo
MOD-POZ-019 | Desarenador para pozo | und | Pozos profundos / Accesorios | Media | Sedimentos
MOD-CEB-001 | ATS 100 A | und | Componentes eléctricos de bombeo / Transferencia | Alta | Transferencia automática
MOD-CEB-002 | ATS 200 A | und | Componentes eléctricos de bombeo / Transferencia | Media | Transferencia automática
MOD-CEB-003 | Medidor de energía kWh trifásico | und | Componentes eléctricos de bombeo / Medición | Alta | Con TC
MOD-CEB-004 | Transformador de corriente 200/5 | und | Componentes eléctricos de bombeo / Medición | Alta | Medición
MOD-CEB-005 | Amperímetro 96 x 96 | und | Componentes eléctricos de bombeo / Medición | Media | Analógico/digital
MOD-CEB-006 | Voltímetro 96 x 96 | und | Componentes eléctricos de bombeo / Medición | Media | Analógico/digital
MOD-CEB-007 | Selector 3 posiciones | und | Componentes eléctricos de bombeo / Control | Alta | 22 mm
MOD-CEB-008 | Piloto LED 24 V | und | Componentes eléctricos de bombeo / Control | Alta | 22 mm
MOD-CEB-009 | Pulsador 22 mm | und | Componentes eléctricos de bombeo / Control | Alta | 1NA/1NC
MOD-CEB-010 | Paro de emergencia 22 mm | und | Componentes eléctricos de bombeo / Control | Alta | Hongos
MOD-CEB-011 | SPD tipo 2 monofásico | und | Componentes eléctricos de bombeo / Protecciones | Alta | Tablero
MOD-CEB-012 | SPD tipo 2 trifásico | und | Componentes eléctricos de bombeo / Protecciones | Alta | Tablero
MOD-CEB-013 | Riel DIN | m | Componentes eléctricos de bombeo / Canalización | Alta | 35 mm
MOD-CEB-014 | Canaleta ranurada | m | Componentes eléctricos de bombeo / Canalización | Alta | 40 x 40 mm
MOD-CEB-015 | Bornera DIN | und | Componentes eléctricos de bombeo / Conexión | Alta | 2,5-6 mm²
MOD-CEB-016 | Terminal tubular | und | Componentes eléctricos de bombeo / Conexión | Alta | Calibre según cable
MOD-CEB-017 | Cable de control 2 x 18 AWG apantallado | m | Componentes eléctricos de bombeo / Cables | Alta | Señal 4-20 mA
MOD-CEB-018 | Varilla copperweld 5/8" x 8' | und | Componentes eléctricos de bombeo / Puesta a tierra | Alta | Puesta a tierra
MOD-CEB-019 | Electrodo copperweld 5/8" | und | Componentes eléctricos de bombeo / Puesta a tierra | Media | Puesta a tierra
MOD-CEB-020 | Soldadura exotérmica | und | Componentes eléctricos de bombeo / Puesta a tierra | Alta | Conexión de tierra
MOD-CEB-021 | Caja de inspección de tierra | und | Componentes eléctricos de bombeo / Puesta a tierra | Media | Registro
MOD-CEB-022 | Motor eléctrico 2 HP | und | Componentes eléctricos de bombeo / Motores | Alta | 1F/3F
MOD-CEB-023 | Motor eléctrico 5 HP | und | Componentes eléctricos de bombeo / Motores | Alta | 3F
MOD-CEB-024 | Motor eléctrico 10 HP | und | Componentes eléctricos de bombeo / Motores | Media | 3F
MOD-CEB-025 | Kit de protección de motor | und | Componentes eléctricos de bombeo / Protecciones | Alta | Guardamotor + relé
MOD-CEB-026 | Sensor de nivel por electrodos | und | Componentes eléctricos de bombeo / Control | Alta | Pozo/tanque
MOD-REF-001 | Tela de fibra de carbono HM-60 para refuerzo de columnas | m2 | Refuerzo estructural CFRP / Fibras de carbono | Alta | Cotización: $8.814,00 por 100 m²
MOD-REF-002 | Tela de fibra de carbono HM-30 para refuerzo de vigas | m2 | Refuerzo estructural CFRP / Fibras de carbono | Alta | Cotización: $6.695,95 por 100 m²
MOD-REF-003 | Tela de fibra de carbono HM-20 para refuerzo de vigas | m2 | Refuerzo estructural CFRP / Fibras de carbono | Media | Cotización: $5.470,56 por 100 m²
MOD-REF-004 | Mortero nivelador HM-180 CE kit 20 kg | kit | Refuerzo estructural CFRP / Morteros | Alta | 4 kit/100 m²; $1.107,68/kit
MOD-REF-005 | Imprimante epóxico HM-180 C3P kit 30 kg | kit | Refuerzo estructural CFRP / Imprimantes | Alta | Consumo no indicado por el proveedor
MOD-REF-006 | Resina epóxica para saturación de fibra de carbono CFRP | kg | Refuerzo estructural CFRP / Resinas | Alta | Consumo ±1 kg/m²; precio referencial