## Materiales
ID | Descripción | Unidad | Nuevo Precio
MAT-C5F5EE | AMORTIGUADOR PARA CONDUCTOR ARVIDAL # 2 | PZA | 8.5
MAT-7CF662 | AMORTIGUADOR DE LINEA PARA 1/0 AWG | PZA | 4.2
MAT-9A94BF | AMORTIGUADOR PARA ARVIDAL # 2/0 AWG | PZA | 6.5
MAT-2B62B7 | AMORTIGUADOR DE LINEA PARA 4/0 AWG | PZA | 8.5
MAT-369942 | HEBILLA D/ACERO INOXIDABLE P/FLEJE DE 1,270 CM (1/2") | PZA | 0.45
MAT-B86BE2 | BUSHING CONDUIT D=3" (COMPLETO) | PZA | 3.8
MAT-7CEAC6 | TUERCA CONDUIT 3" | PZA | 1.5
MAT-063FF4 | CAJA 6 MED.538X1104X205MMLAMI 14-1.9MMGALV EN PED ANTIF | PZA | 145
MAT-9B6F0B | TUBERIA CONDUIT D=3" (SERIE PESADA) RIG. L=3.00M | M | 18.5
MAT-6C7C31 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 1,270 CM (1/2") L= 30 M | M | 25
MAT-3B8717 | ANILLO CONDUIT D=3" | PZA | 1.2
MAT-A07D69 | TUBERIA CONDUIT D=2" (SERIE PESADA) RIG. L=3.00M | M | 11
MAT-D14CAF | BUSHING CONDUIT D=2" (COMPLETO) | PZA | 2.2
MAT-E41489 | JUEGO DE TRES BARRAS D/COBRE 250A. 12 PERF C/TORN GALV | PZA | 65
MAT-B858F4 | JUEGO DE SEIS AISLADORES PARA BARRA DE COBRE | PZA | 24
MAT-3354CE | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 50A.ICC 14KA, 220V | PZA | 14.5
MAT-CF911D | CURVA CONDUIT D=2" | PZA | 2.8
MAT-111A56 | CABEZOTE CONDUIT 2" | PZA | 3.1
MAT-67CC04 | CAJA DIST BIF.60X40X30CM, LAM CAL 14, GALV-ANTIFRAUDE | PZA | 110
MAT-277BF0 | ANILLO CONDUIT D=2" | PZA | 0.95
MAT-A025B6 | TUERCA CONDUIT 2" | PZA | 1.1
MAT-788BD2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 70A.ICC 14KA, 220V | PZA | 18.5
MAT-65C8E9 | ABRAZADERA CON 3 TORNILLOS-TUERCAS 5"- 5 1/2" | PZA | 4.5
MAT-8B6188 | BOMBILLO VAP/SODIO ALTA PRES. (TUB) 100W, 120V E40 | PZA | 16
MAT-C81F5C | BRAZO DE A.P TIPO CISNE 1 1/4"X1,60M P/LUMINARIA 100W | PZA | 35
MAT-BBC1F9 | CONECTOR YPC PARA ALUMBRADO PUBLICO | PZA | 6.5
MAT-63CB3C | FUSIBLE TIPO CARTUCHO 10A, 250V, D/ACCION LENTA 6X32MM | PZA | 2.2
MAT-4B5010 | LUMINARIA D/SODIO 100W-120V M-200 | PZA | 45
MAT-E0BBB2 | PORTAFUSIBLE DE PORCELANA TIPO TRACCION 10 AMP | PZA | 4.8
MAT-2B9DEB | CAJA 4 MED.538X760X205MMLAMI 14-1.9MMGALV PED ANTIFRAU | PZA | 85
MAT-9921C5 | CAJA 2 MED.90X100X30CMLAMI 14-1.9MMGALV ANTIFRAUDE | PZA | 95
MAT-D40D79 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 125A.ICC 14KA, 220V | PZA | 24.5
MAT-0ACC04 | CAJA 4 MED.100X800X220MMLAMI 14-1.9MMGALV ANTIFRAUDE | PZA | 115
MAT-9FC408 | CAJA 6 MED.538X1104X205MMLAMI 14-1.9MMGALV POST ANTIFRA | PZA | 155
MAT-4F7B77 | CABEZOTE CONDUIT DE 3" | PZA | 4.2
MAT-9848D7 | CONECTOR PARA BARRA DE 1,588 CM (5/8") | PZA | 3.8
MAT-BC0CA3 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8" | M | 0.8
MAT-5C5EF9 | BARRA COPPERWELD SIN CONECTOR 1,588 CM (5/8") X 2,40 M | PZA | 22
MAT-29DFA7 | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE 3/8" | PZA | 0.35
MAT-568071 | BORNE PARA CONEXION CABLE A POSTE (GARRAPATA) | PZA | 5.5
MAT-88669F | PERNO DE ANCLAJE CON SU TUERCA PARA FIJACION DE BORNE | PZA | 3.1
MAT-96E93B | TUBERIA CONDUIT D=1/2" (SERIE PESADA) RIG. L=3.00M | M | 4.2
MAT-F15FB1 | CONDUCTOR SOLIDO DE COBRE DESNUDO NRO 4 AWG. 188 KG/KM | M | 8.5
MAT-BF29D6 | TORNILLO PARA ABRAZADERA | PZA | 0.25
MAT-FACE62 | CONECTOR KS 22 CALIBRE # 6-2 | PZA | 3.5
MAT-0CC939 | ABRAZADERA CON 3 TORNILLOS-TUERCAS 4"- 4 1/2" | PZA | 3.8
MAT-2E5985 | AISLADOR DE CARRETE | PZA | 1.1
MAT-CBC791 | CONECTOR UW-25R PARA ARVIDAL # 2 AL 1/0 | PZA | 5.2
MAT-E7A50F | PERCHA PARA 1 AISLADOR SIN AISLADOR | PZA | 1.8
MAT-471AFC | ABRAZADERA CON 4 TORNILLOS-TUERCAS 3"-3 1/2" | PZA | 3.5
MAT-448B4E | ABRAZADERA CON 3 TORNILLOS-TUERCAS 6"-6 1/2" | PZA | 4.2
MAT-3B0A3C | ALAMBRE DE ALUM P/ATAR ( 1 HILO D/ARV 6AWG). 8,24 KG/KM | M | 0.6
MAT-D235D4 | ABRAZADERA CON 3 TORNILLOS-TUERCAS 3"- 3 1/2" | PZA | 3.8
MAT-E99041 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 175A.ICC 14KA, 220V | PZA | 16.5
MAT-6C014C | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 225A.ICC 14 KA, 220V | PZA | 28.5
MAT-5BC583 | TUBERIA CONDUIT D=2" (SERIE LIVIANA) L=3.00M | M | 4.2
MAT-529C04 | JUEGO DE CUATRO BARRAS D/COBRE 400A.12 PERF C/TORN GALV | PZA | 145
MAT-7B0754 | JUEGO DE OCHO AISLADORES PARA BARRA DE COBRE | PZA | 34
MAT-728FCC | MALLA TRUCKSON 5"X 5" | M2 | 110
MAT-5F776D | EDF-9929 CONCRETO 180 CORR. P/CAMIS.,POSTES,COL.Y FUND. | M3 | 380
MAT-C7A351 | TORNILLO TIRAFONDO 8MMX5/8" | PZA | 0.15
MAT-5CF433 | MEDIDOR D/ENERGIA ELECTRICA MONOFASICO 120V | PZA | 25
MAT-3C2CEE | MEDIDOR D/ENERGIA ELECTRICA BIFASICO 240V | PZA | 45
MAT-AB71F4 | CORTACORRIENTE 15 KV MARCA DELMAR | PZA | 65
MAT-7FCA6A | PLETINA DE 71,12X3,18X0,64CM (1 1/4"X1/4"X28") | PZA | 45
MAT-EE8CBE | LAMINA FUSIBLE TIPO K DE 1 A 25 A | PZA | 0.6
MAT-9B0F66 | GRILLETE DE 1/2"X5/8" CON PASADORES Y CHAVETAS | PZA | 1.8
MAT-1FB5E7 | CRUCETA DE ACERO GALV. DE 1.80M 75X75X8MM | PZA | 8.5
MAT-04BC26 | CONECTOR PERMA GRIP ARVIDAL DE # 6-2/0 | PZA | 5.2
MAT-970686 | ABRAZADERA CON 4 TORNILLOS-TUERCAS 4"- 4 1/2" | PZA | 3.8
MAT-78BCD7 | AISLADOR D/SUSPENSION 7.5KV TIPO PASADOR Y CHAVETA | PZA | 6.5
MAT-114D0F | TORNILLO D/MAQUINA 0,9525 CM (3/8") X 3,810 CM (1 1/2") | PZA | 0.25
MAT-02619A | ADAPTADOR DE CRUCETA + PERNO ROSCADO 1X2 | SG | 3.1
MAT-12C8F2 | GRAPA TERMINAL DE ALUMINIO DEL #2 AL 1/0 TIPO MORDAZA | PZA | 14.5
MAT-03D307 | PLETINA DE HG 0,63 X 3,18 X 81.28 CM (1/4 X 11/4 X 32") | PZA | 5.5
MAT-326F98 | CRUCETA DE ACERO GALV. DE 2.40M 75X75X8MM | PZA | 12.5
MAT-842ED5 | GRAPA TERMINAL DE ALUMINIO # 2/0 AL 4/0 | PZA | 3.5
MAT-50F88D | CONECTOR PERMA GRIP ARVIDAL DE # 2/0-4/0 | PZA | 4.2
MAT-848C2C | CORTACORRIENTE PARA 34.5KV-100AMP 150KV | PZA | 165
MAT-EA1168 | TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2" | PZA | 0.55
MAT-50CC26 | PERNO ROSCADO DE 1,588 CM (5/8") X 22,860 CM (9") | PZA | 4.8
MAT-40A0B9 | CRUCETA DE ACERO GALV. DE 2.40 M 100X100X10MM | PZA | 16.5
MAT-691EB6 | CONECTOR YCA P/CONDUCTOR CAL. NRO. 2 AL 1/0 ARVIDAL | PZA | 5.2
MAT-1DEEFF | AISLADOR D/SUSPENSION 15KV TIPO PASADOR Y CHAVETA | PZA | 14.5
MAT-867AE8 | ADAPTADOR PARA CRUCETA A POSTE EN H.G. 3-1/2" X 4-1/2" | PZA | 12.5
MAT-85AE65 | PALILLO DE ACERO PARA 15KV | PZA | 12
MAT-9A33E2 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA PARA 15 KV | PZA | 18.5
MAT-7C1422 | CONECTOR YCA P/CONDUCTOR CAL. NRO. 2/0 AL 4/0 ARVIDAL | PZA | 5.2
MAT-F83C6C | ABRAZADERA CON 4 TORNILLOS-TUERCAS 5"- 5 1/2" | PZA | 4.2
MAT-6BA50F | ADAPTADOR DE CRUCETA + PERNO ROSCADO 1X1 | SG | 8.5
MAT-F15D1F | CRUCETA DE ACERO GALV. DE 3.20M 75X75X8MM | PZA | 14.5
MAT-607C50 | ADAPTADOR DE CRUCETA + PERNO ROSCADO 4X6 | SG | 18.5
MAT-687490 | PLETINA DE 81,28X3,18X0,64CM ( 1 1/4"X1/4"X32") | PZA | 14.5
MAT-FC2AFE | CRUCETA DE ACERO GALV. DE 3.20M 100X100X10MM | PZA | 18.5
MAT-9760C7 | ADAPTADOR DE CRUCETA + PERNO ROSCADO 1X3 | SG | 11
MAT-DCECDA | PALILLO DE ACERO PARA CRUCETA DE HIERRO 34.5 KV | PZA | 14.5
MAT-3C747F | CONECTOR A COMPRESION YCA PARA CONDUCTOR # 4/0 | PZA | 22
MAT-6A05FE | AISLADOR D/PORCELANA TIPO ESPIGA P/34.5 KV | PZA | 5.5
MAT-31B44D | ABRAZADERA CON 3 TORNILLOS-TUERCAS 4 1/2"-5" | PZA | 18
MAT-1193EE | PERFIL ANGULAR DE ACERO DE 1.95 M (40X4X40MM) | PZA | 1.15
MAT-98DFB1 | CABLE CONCENTRICO DE COBRE 2X8 + 1X10 AWG | M | 0.95
MAT-0F1BCE | CABLE TW # 12 AWG/MCM (THHN 90° C 600 V) | M | 3.5
MAT-6E966C | GUAYA D/ACERO GALV DE 0,953 CM (3/8") 7,70 KGF L= 500 M | M | 8.5
MAT-013783 | ADAPTADOR DE CRUCETA + PERNO ROSCADO 6X7 | SG | 125
MAT-BF781E | CONCRETO HIDROFO. PREMEZ. F´C=250KGF/CM2 IMPERMEX AS=5" | M3 | 0.45
MAT-D0F339 | GRAPA SENCILLA PARA GUAYA DE ACERO DE 3/8" | PZA | 2.1
MAT-8DAE7B | CABLE CONCENTRICO DE COBRE 2X10 AWG | M | 45
MAT-B9FFFA | PARARRAYO DE 12-100 KV Y 5 KA | PZA | 0.95
MAT-DFB74D | CABLE TW # 8 AWG/MCM (THHN 90° C 600 V) | M | 2.5
MAT-DDB3E9 | ABRAZADERA PARA PLETINA DIAMETRO= 2" | PZA | 260
MAT-0E5A2F | PARARRAYO DE 30 KV Y 5 KA | PZA | 4.8
MAT-BC72D9 | PERNO DE UN OJO CON SU TUERCA DE 2 3/8" | PZA | 11
MAT-BDCD41 | PERCHA PARA 5 AISLADORES SIN AISLADORES | PZA | 5.2
MAT-926ADF | ASIENTO P/PERCHA D/ACERO GALVANIZADO DE 7,6 X 5,1 CM | PZA | 1.8
MAT-63D895 | PERCHA PARA 4 AISLADORES SIN AISLADORES | PZA | 2.8
MAT-89C6AA | PERCHA PARA 2 AISLADORES SIN AISLADORES | PZA | 3.8
MAT-D3D67B | PERCHA PARA 3 AISLADORES SIN AISLADORES | PZA | 4.5
MAT-978817 | ELECTRODO E-6013 1/8" (3.32MM) LONG. 350 MM | KGF | 3.2
MAT-DBF6A4 | SOPORTE TUBULAR P/PERCHA DE 4-5 AISLADORES EN BANDERA | PZA | 45
MAT-0514CD | CONECTOR UW-26R PARA ARVIDAL # 2/0 AL 4/0 | PZA | 5.2
MAT-E70C36 | ELECTRODO E-7018, 1/8" (3.20MM) LARGO= 350MM | KGF | 3.5
MAT-57F9EF | SOPORTE TUBULAR EN CELOSIA PARA PERCHA EN BANDERA | PZA | 55
MAT-29CD8E | CONECTOR Y-CU (BIMETALICO) # 1/0 | PZA | 2.2
MAT-2EE70F | SECCIONADOR MONOPOLAR 15 KV 400 A-95 KV | PZA | 85
MAT-47F60A | SECCIONADOR MONOPOLAR 34,5 KV 630 A-150 KV | PZA | 180
MAT-09A71B | LAMINA D/ACERO GALVANIZADO DE 60X15X0,8CM | PZA | 35
MAT-4E81CC | CONECTOR KSU 26 CALIBRE # 1/0 AL 2/0 | PZA | 5.5
MAT-41BBB7 | CABLE TTU # 2 AWG/MCM (90° C 600 V) | M | 0.95
MAT-BE313B | TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KV RELACION 13800/120-240V | PZA | 1150
MAT-9E7AC1 | AISLADOR+PLETINA+TORNILLO+PALILLO 3X6X6X3 | SG | 24.5
MAT-300018 | ADAPTADOR DE CRUCETA + PERNO ROSCADO 3X4 | SG | 12.5
MAT-EE155E | TRANSFORM. MONOF.DIST.AEREA 15 KVA. 13.8/120-240V | PZA | 1350
MAT-39EDA1 | CABLE TTU # 1/0 AWG/MCM (90° C 600 V) | M | 1.25
MAT-37E5B7 | CABLE TTU # 2/0 AWG/MCM (90° C 600 V) | M | 1.8
MAT-BE498C | TRANSFORM. MONOF.DIST.AEREA 25 KVA. 13.8/120-240V | PZA | 1650
MAT-7B6BFC | TRANSFORM. MONOF.DIST.AEREA 37.5KVA 13.8/ 120-240V | PZA | 1950
MAT-7EE829 | CABLE DE COBRE TTU # 250 MCM 600V - 75ºC | M | 3.1
MAT-CB4C2A | CABLE DE COBRE TTU # 350 MCM 600V - 90ºC | M | 4.85
MAT-59B859 | TRANSFORM. MONOF.DIST.AEREA 50 KVA. 13.8/120-240V | PZA | 6.5
MAT-A2B977 | PERNO ROSCADO DE 1,588 CM (5/8") X 45,720 CM (18") | PZA | 3.8
MAT-33DE63 | CONECTOR TERM. A COMP. D/COBRE 2 OJO P/CONDUCTOR | PZA | 0.85
MAT-73D57A | CONECTOR TERM. A COMP. D/COBRE 1 OJO P/CONDUCTOR | PZA | 4.5
MAT-D86544 | ABRAZADERA SOPORTE 3 TRANSFORMADOR DE 4"-5" | PZA | 4.8
MAT-5381E8 | CONECTOR KSU 25 CALIBRE # 2-1/0 | PZA | 8.5
MAT-FF6806 | CONECTOR KSU 31 CALIBRE # 4/0-350 MCM | PZA | 4.2
MAT-F148D3 | ABRAZADERA SOPORTE 1 TRANSFORMADOR DE 4"-5" | PZA | 5.5
MAT-B4A53A | CABLE TTU # 6 AWG/MCM (90° C 600 V) | M | 8.5
MAT-DC042E | CONECTOR KSU 22 CALIBRE # 10-2 | PZA | 0.75
MAT-E8AC1F | TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA RELACION 19920/120-240V | PZA | 3.8
MAT-0A2FC9 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KV RELACION 19920/120-240V | PZA | 1250
MAT-FEFFC7 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 25KV RELACION 19920/120-240V | PZA | 1450
MAT-13E299 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5KV RELACION | PZA | 1750
MAT-87D210 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 50KV RELACION 19920/120-240V | PZA | 2100
MAT-71325A | TRANSFORMADOR MONOF. DISTRIB. AEREA 75KVA. 13.8/120-220 | PZA | 1550
MAT-B991BF | CONECTOR Y-CU (BIMETALICO) # 2 | PZA | 1350
MAT-DA53D1 | PROTECTOR TUBULAR PARA GUAYA 2,13M (7´) | PZA | 2.2
MAT-7859B7 | CASQUILLO PARA GUAYA DE ACERO 0,953 CM (3/8") | PZA | 4.5
MAT-461324 | BARRA D/ANCLAJE P/VIENTO DE UN OJO 5/8"X8" | PZA | 2.8
MAT-DB4C15 | ANCLA DE EXPANSION PARA VIENTO 135" | PZA | 12.5
MAT-DEB88B | POSTE DE 6,10M P/CONTRAVIENTO SEC 4 1/2" CIMENTADO | PZA | 14.5
MAT-3A400D | ANCLA DE EXPANSION DE 70" | PZA | 115
MAT-401A33 | BARRA D/ANCLAJE DE 1 OJO 1,588 CM (5/8")X20,320 CM (8") | PZA | 18.5
MAT-9897B7 | BARRA D/ANCLAJE P/VIENTO DE DOS OJOS 5/8"X8" | PZA | 16.5
MAT-6A5AD5 | POSTE DE 7,10M P/CONTRAVIENTO SEC 4 1/2" CIMENTADO | PZA | 12.5
MAT-58E44D | BRAZO TUBULAR PARA VIENTO EN BANDERA DE 1,50M | PZA | 140
MAT-37D2F5 | BRAZO TUBULAR PARA VIENTO EN BANDERA DE 1,00M | PZA | 25
MAT-C8D16E | CONECTOR Y-CU (BIMETALICO) # 2/0 | PZA | 18.5
MAT-0A8D96 | PLANCHA HIERRO DE 420X200X10MM P/ESTRUC.AUTOSOPORTANTE | PZA | 2.2
MAT-71495A | POSTE 8.23 M (27´) EC 116 KG. 114-89MM. (TUBULAR) | PZA | 35
MAT-3FD99B | PLANCHA HIERRO DE 400X200X10MM P/ESTRUC.AUTOSOPORTANTE | PZA | 42
MAT-E8D985 | POSTE 8.23 M (27´). EC 178 KG. 140-114 MM. (TUBULAR) | PZA | 190
MAT-40288D | PLANCHA HIERRO DE 440X200X10MM P/ESTRUC.AUTOSOPORTANTE | PZA | 45
MAT-32CB98 | POSTE 9.14 M (30´). EC 159 KG. 140-114-89 MM. (TUBULAR) | PZA | 210
MAT-32F25E | POSTE 9.14 M (30´). EC 266 KG. 168-140-114 MM (TUBULAR) | PZA | 280
MAT-B89BD4 | POSTE 10.67 M (35´). EC 223 KG.168-140-114 MM (TUBULAR) | PZA | 340
MAT-A2D4B1 | POSTE 10.67 M (35´). EC 256 KG.178-140-114 MM (TUBULAR) | PZA | 390
MAT-C0C24A | POSTE 11.28 M (37´).EC 211 KG 168-140-114 MM (TUBULAR) | PZA | 420
MAT-81B453 | POSTE 11,28 M (37´).EC 243 KG.178-140-114MM (TUBULAR) | PZA | 460
MAT-134F00 | POSTE 12.20 M (40´).EC 284 KG. 178-140-114 MM (TUBULAR) | PZA | 540
MAT-B85F17 | POSTE 12.20 M (40´).EC 437 KG. 219-168-140 MM.(TUBULAR) | PZA | 680
MAT-3C338C | POSTE DE 13,72M (45´) EC 250 KG.178-140-114MM.(TUBULAR) | PZA | 720
MAT-522C33 | POSTE DE 13,72M (45´).EC 388 KG.219-168-140MM.(TUBULAR) | PZA | 850
MAT-40E767 | CONCRETO PREMEZCLADO F´C = 180 KGF/CM2 NORMAL AS = 5" | M3 | 115
MAT-179B0B | PINTURA ALUMINIO | GAL | 28
MAT-BB46F9 | PINTURA NEGRA DE ASFALTO MASTIC ROOF | GAL | 32
MAT-B3F0E4 | PINTURA NEGRA EN ACEITE (TIPO ESMALTE) | GAL | 25
MAT-B186E8 | POSTE DE 15,00M (49´).EC 448 KG.244-219-168MM.(TUBULAR) | PZA | 890
MAT-9E4495 | POSTE DE 9,75M (32´). E.C 246 KG. 168-140-114MM | PZA | 310
MAT-019016 | CONECTOR Y-CU (BIMETALICO) # 4/0 | PZA | 4.2
MAT-69812F | PINTURA NEGRA MATE (TIPO ESMALTE) | GAL | 24
MAT-C25FCC | MARCO Y TAPA D/HF TIPO REFORZADO DE 50X70CM | PZA | 85
MAT-273EE0 | PIEDRA PICADA (INCLUYE CARGA Y LOGISTICA) | M3 | 35
MAT-8A9AB2 | BUJE MET C/TORN+TUERC 7/16".INCL PLET D/FIJAC+ELECTRODO | PZA | 1.5
MAT-23DFA8 | BOMBILLO VAP/SODIO ALTA PRES. (TUB) 250W, 208-240V E40 | PZA | 18.5
MAT-77281F | LUMINARIA.IND. ALUM 18" LAMP VAPOR SODIO 250W 208V | PZA | 65
MAT-43F9A7 | CONECTOR KS 20 CALIBRE # 6-2 | PZA | 4.8
MAT-6C0806 | CINTA AISLANTE SCOTH # 23 | ROLLO | 1.8
MAT-3C95BE | AISLADOR+PLETINA+TORNILLO+PALILLO 3X12X12X3 | SG | 14.5
MAT-019B0A | ABRAZADERA C/4 TORNILLOS Y TUERCAS 7"-7 1/2" | PZA | 4.8
MAT-C53987 | POSTE TRONCONICO 8,23M 116 KG | PZA | 190
MAT-273746 | POSTE TRONCONICO 11,28M 211 KG | PZA | 420
MAT-7CEFDE | ABRAZADERA CON 4 TORNILLOS-TUERCAS 6"-6 1/2" | PZA | 4.5
MAT-8E20CC | TORNILLO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 1/2" X 2 1/2" | PZA | 0.45
MAT-32CC61 | CONCRETO HIDROFO. PREMEZ. F´C=210KGF/CM2 IMPERMEX AS=5" | M3 | 135
MAT-0A0845 | FUSIBLE TIPO "K" 100-200AMP | PZA | 2.2
MAT-5C3A29 | SECCIONADOR MONOPOLAR 15 KV 630/200 A-110 KV | PZA | 95
MAT-B9AF18 | CONDUCTOR ARVIDAL # 4/0 AWG 446 KGF/KM | KGF | 3.8
MAT-4E647B | CONECTOR TIPO MANGUITO PARA CONDUCTOR ARVIDAL # 1/0 | PZA | 4.2
MAT-FF7EF1 | CONECTOR TIPO MANGUITO PARA CONDUCTOR ARVIDAL # 2/0 | PZA | 4.5
MAT-E1E9D0 | CONECTOR TIPO MANGUITO PARA CONDUCTOR ARVIDAL # 2 AWG | PZA | 3.8
MAT-7D7044 | CONECTOR TIPO MANGUITO PARA CONDUCTOR ARVIDAL # 4/0 | PZA | 5.2
MAT-95771A | CONDUCTOR ARVIDAL # 2 AWG | M | 1.2
MAT-A0918F | CONDUCTOR ARVIDAL # 1/0 AWG | M | 1.8
MAT-00521C | CONDUCTOR ARVIDAL # 2/0 AWG 307 KGF/KM | KGF | 2.8
MAT-D44C2C | VARILLA DE ARMADO PARA ARVIDAL 2 | PZA | 4.5
MAT-0BAC60 | VARILLA DE ARMADO PARA ARVIDAL 1/0 10 ALAMBRES | PZA | 5.25
MAT-427B1A | VARILLA DE ARMADO PARA ARVIDAL 2/0 10 ALAMBRES | PZA | 6.5
MAT-72F3E5 | VARILLA DE ARMADO PARA ARVIDAL 4/0 11 ALAMBRES | PZA | 8.2
MAT-FF1FDD | MEDIDOR D/ENERGIA ELECTRICA TRIFASICO 120V (S/CADAFE) | PZA | 32
MAT-CDD840 | MEDIDOR D/ENERGIA ELECTRICA MONOFASICO 120V (S/CADAFE) | PZA | 22
MAT-1522DE | MEDIDOR D/ENERGIA ELECTRICA BIFASICO DE 240V (S/CADAFE) | PZA | 28
MAT-044E88 | MENSULA DE AMARRE | PZA | 1.8
MAT-3D88E9 | TERMINAL BIMETALICO PREAISLADO 95MM2 | PZA | 4.5
MAT-D4406F | GRAPA DE AMARRE | PZA | 1.5
MAT-D72369 | FLEJE D/ACERO INOXIDABLE DE ANCHO= 2 3/4" Y E= 0,7MM | M | 3.8
MAT-BC85C9 | TERMINAL BIMETALICO PREAISLADO 50MM2 | PZA | 3.5
MAT-43534B | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 2 3/4" | PZA | 0.85
MAT-ABA9E7 | CONECTOR PERFORANTE PARA LINEA DE ACOMETIDA | PZA | 4.2

## Equipos
ID | Descripción | Unidad | Nuevo Precio
EQU-3BB2ED | CAMIONETA PICK-UP FORD F-150 SINCRONICA 6 CILIND. 4X2 | UND | 38500
EQU-568AD4 | HERRAMIENTAS MENORES PARA POSTES | UND | 110
EQU-E1D0C9 | EQUIPO (TENSADO, CONDUCTOR Y VIENTOS) | UND | 420
EQU-5DC87D | CARRETILLA TIPO ZORRA DE RUEDAS NEUMATICAS | UND | 65
EQU-1638D2 | VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V 600A 20KOHM KAISE | UND | 45
EQU-A2E4D8 | EQUIPOS MENORES (TALADRO, PRENSA) | UND | 180
EQU-28C34B | EQUIPO (PERCHAS, CRUCETAS, PINTURA) | UND | 240
EQU-91B177 | PRENSA CONECTOR HASTA 4/0 | UND | 145
EQU-0D5849 | EQUIPO (TRANSFORMADORES Y ATERRAMIENTO) | UND | 520
EQU-050838 | EQUIPO DE SOLDADURA A GASOLINA | UND | 980
EQU-721364 | MEZCLADORA DE CONCRETO 550 LTS | UND | 2450
EQU-C1EA16 | TENSOR TIPO RANA HASTA 4/0 AWG | UND | 35
EQU-6E143F | FLEJADORA MANUAL | UND | 55
EQU-22A297 | MINICARGADOR CAT 226B (MINISHOVEL) | UND | 24000
EQU-5A3CBD | MOTOSIERRA DE 30", DE POTENCIA= 5,1 HP A GASOLINA | UND | 380
EQU-4A0D75 | MACHETE LINIERO DE 22" MARCA BELLOTA | UND | 14.5
EQU-E09979 | HERRAMIENTAS MENORES PARA PICAS | UND | 85